1. WC misa Roca odpad vario Meridan 7342248000 kapotovaná, vč. instal sady

2. Nádržka keramická Roca s armaturou úspornou Meridian 7341242000 kapotovaná Dual Flush

3. Sedátko WC Roca duraplastové s kovovými panty Meridian 78012AC004 s poklopem SoftClose bílá

4. Sprchový set La torre SET050/2,0 Sprchová souprava komplet chrom

5. Vanička Ronal čtvrtkruh Marblemate WMR 55090004 900x900 R550 bílá

6. příslušenství k vaničkám Ronal - sifon+přechodové koleno 40/50 mm 90mmm chrom

7. Zástěna sprchová čtvrtkruh Ronal Top Line TOPR 500905007 900x1900 mm aluchrom/čiré

8. Nábytek skříňka s umyvadlem Lebon Smart N55.WL00 51x60x40 cm wenge/bílá lesklá

9. Nábytek skříňka Lebon Smart N05.WL00 vysoká pravolevá 35x168x33 cm wenge/bílá lesklá

10. Sifon umyvadlový HL plastový HL 137 5/4 DN40

11. Nábytek ostatní lebon Q55 nohy 15 cm hliník (2 páry)

12. Nábytek zrcadlová skříňka Lebon LZS47.WL00 pravolevá 47x69x14,5 cm wenge

13. Příslušenství k nábytku Lebon - Karo WKA.1 LED osvětlení vč. transformátoru alu

14. Baterie dřezová La torre stojánková páková Metalia 56096.0 chrom

15. Baterie sprchová La torre nástěnná páková Metalia 56060/1.0 bez příslušenství 150 mm chrom

16. Příslušenství k sifonům Alcaplast - A391 umyvadlová výpusť Click-Clack malá zátka 5/4" chrom

17. Obklad Rako India WARKA269 25x33 cm tmavě modrá (10,5 m2)

18. Obkad Rako India WARKA266 25x33 cm bílá (10,5 m2)

19. Dlažba Rako Samba GAT3B158 33,3x33,3 cm tmavě modrá (3,99 m2)

20. Obklad Rako Wenge WATP3024 25x45 cm bílá (6 m2)

21. Dlažba Rako Sandstone Plus DAK44274 44,5x44,5 cm hnědá (2,42 m2)

22. Obklad Rako Amapola WASMB002 19,8x39,8 cm béžová (4,8 m2)