## Dopyt
Dopyt | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena spolu
Izolácie tepelné
Izolačné trubíce z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 165
Izolačné trubíce z EPDM,(kaucuk) hr.20mm,vnút.priemer do 22 | m | 12
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 231,282
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2+tvarovky | m | 4
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8+tvarovky | m | 3
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8+tvarovky | m | 13
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8+tvarovky | m | 11
PIPELIFE HT cistiaci kus 100 vnútorného odpadu | ks | 1
PIPELIFE HT cistiaci kus 70 vnútorného odpadu | ks | 1
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm | m | 38
Tvarovka lis. -16 x 2 | ks cca | 38
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm | m | 30
Tvarovka lis. -20 x 2 | ks cca | 30
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm | m | 11
Tvarovka lis. -26 x 3 | ks | 0
Potrubie ALPEX -DUO 26 x 3 | m | 0
Potrubie plasthliníkové ALPEX -DUO 32x3,0 mm | m | 7
Tvarovka lis. -32 x 3 | ks cca | 7
Gulový ventil s páckou, FF, PN 25 1" s vypúštaním | ks | 1
Zdravotechnika - zariad. predmety
Záchodová kombi misa so zabudovanou nádržkou | ks | 2
Odpady a sifóny. | ks | 2
Uzávierka zápachová práčková podomietková | ks | 1
odpadový lievik HL 21 | ks | 1
Ústredné kúrenie, kotolne
Kondenzačný teplovodný plynový kotol s výkonom 24 kW | ks | 1
Súprava pre drôtové pripojenie | ks | 1
Obslužná jednotka pre dalšie ohrevné okruhy | ks | 1
Príložné cidlo teploty | ks | 1
Externý modul | ks | 2
Vonkajšia sonda | ks | 1
Ponorná sonda bojlera | ks | 1
Servoventil s pohonom Kv4,DN25 | ks | 1
GRUNDFOS ALPHA 25-40 K 180 | ks | 1
GRUNDFOS ALPHA 25-60 130 | ks | 1
Turbo komín dvojitý výšky cca 6 m-mont. | sub | 1
Pripájacia súprava komínová DN 60/100 x1m | cca | 6
Vertikálna komín.koncovka DN 110 na ukoncenie spalín nad strechu | ks | 1
Koaxialne koleno 90st. | ks | 2
Ružica vnútorná | ks | 1
Ústredné kúrenie, strojovne
Akumulačná nádrž 1000 litrová | ks | 1
Zásobník TUV 120l | ks | 1
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l | ks | 1
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l | ks | 1
Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 12 l | ks | 1
Filtre,spätné kl.,šrobenia ,gul.uzávery a drobné fitingy podľa potreby | ks
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm | m | 48
Tvarovka lis. -16 x 2 ks | ks cca | 48
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x2 mm | m | 14
Tvarovka lis. -26 x 3 | ks cca | 14
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm | m | 18
Tvarovka lis. -20 x 2 | ks cca | 18
Potrubie plasthliníkové ALPEX -DUO 32x3,0 mm -prívod do rozdel.podlahového kúrenia | m | 12
Tvarovka lis. -32 x 3 | ks cca | 12
Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm-rozvod k teplovod.krbovej vložke | m | 12
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
H-kus pod radiator Concept +montáž | ks | 4
Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C Herz obj.c.1920030 | ks | 6
Príslušenstvo vykurovania Concept Prechodka na rúru DN 16 s O-krúžkom, kovovo tesniaca, matica so svorkovým krúžkom G 3/4 | ks | 24
Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VK 600x1000 | ks | 3
Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VK 600x1200 | ks | 1
Vykurovacie rebríky biely- Radiátor ocel.rebrík šírka x výška 600x1700 | ks | 1
Vykurovacie rebríky biely-Radiátor ocel.rebrík. šírka x výška 450x1830 | ks | 1
Herz štvorcestný ventil VUA-TV, rohový 1/2 x M22 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy | ks | 2
Podlahové kúrenie potr. S 16/2mm rozt. 150mm+system.doska,dilatacný pás | m2 | 65
Rozdelovace a podlahové vykurovanie Systémová izolacná doska s PVC fóliou cierna 6,7m2 | ks | 10
Podlahové vykurovanie dilatacný pás 25000x8x150 | m | 100
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúcoch rúrka pre podlahové vykurovanie | m | 567
Podlahové kúrenie Concept potr. S 16/2mm rozt. 150mm mont.na stropnú dosku | m2 | 8
Rozdelovac pre podlahové kúrenie s prietokomermy 6 okr. | ks | 1
Rozdelovace a podlahové vykurovanie Skrina rozdelovaca podomietková pre 6 okruhov TMS | ks | 1
Podkladový polystyrén pod podlahové kúrenie hrúbky 5cm | m2 | 65
Poter pre podlahové vykurovanie 5 cm | m2 | 65
Domáca vodáreň - Darling | ks | 1
Domová filtračná stanica so spätnou klapkou, filtrom so spätným preplachom a redukčným ventilom | ks | 1
Domový plynovod
potrubie z oceľových rúr čiernych, závitových spojovaných zvarovaním, materialová trieda 11353.11 | DN25 | 1m
| DN32 | 8m
| DN50 | 2m
Oceľová chránička | DN50 | 2m
Plynový kohút K800 | DN25 | 1ks