## 10224
CIS_CENIKU | CAST_R | CAST_SD | POLOZKA | POPIS | M_J | J_C_M_ | J_C_D_ | MNOZSTVI | CENA_D | CENA_M
Nabidka | DODA | 1 | ABB Elinex F-M | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 72MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 1 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 3+0, TN-C, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 1 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 22III, 125A, tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 1 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
OEZ Letohrad | DODA | 1 | Nabidka | Jistic 100B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 1 | P-0240 | Svorkovnice (10-95 mm2), radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 25B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 32B/3 | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 32C/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 40B/3 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
nabidka | DODA | 1 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova, In=63A gG, velikost 22 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 2 | ABB-Elinex-FM | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 96MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 2 | HAKEL | Svodic prepeti 275/ 3+1, TN-S, trida 2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 2 | OEZ Letohrad | Lista propojovaci 3L+N, ke chranicum s nadpr. Ochranou | m |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 2 | C-17.... | Vypinac trojpolovy 63/3 - modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 2 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 14III, 63A tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 2 | E-5003. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 16B-N1-030A | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 2 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | F-0200 Letohrad | Rele impulsni 16 -001-A230,16A/250VAC (mistni i centralni ovladani) | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | P-0220-1 | Svorkovnice (0,5-4 mm2),radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 10B/1 | ks |  | 0 | 9 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 15 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 16C/1 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 16B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 6B/1 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
nabidka | DODA | 2 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova,In=40A gG, velikost 14 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 3 | ABB-Elinex-FM | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 96MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 3 | HAKEL | Svodic prepeti 275/ 3+1, TN-S, trida 2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 3 | OEZ Letohrad | Lista propojovaci 3L+N, ke chranicum s nadproudovou ochranou | m |  | 0 | 0.6 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 3 | C-17.... | Vypinac trojpolovy 63/3 - modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 3 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 14III, 63A tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 3 | E-5002. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 10B-N1-030A | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 3 | E-5003. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 16B-N1-030A | ks | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 3 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 3 | F-0200 Letohrad | Rele impulsni 16-001-A230,16A/250VAC (mistni i centralni ovladani) | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 3 | P-0220-1 | Svorkovnice (0,5-4 mm2),radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 3 | Predb.cena | Jistic 10B/1 | ks |  | 0 | 4 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 3 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 14 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 3 | Predb.cena | Jistic 16B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
nabidka | DODA | 3 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova,In= 40A gG, velikost 14 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 4 | ABB-Elinex-FM | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 96MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 4 | ELINEX F-M | Soumrakovy spinac, 230V AC, vcetne venkovniho cidla | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 4 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 3+1, TN - S, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 4 | OEZ Letohrad | Lista propojovaci 3L+N, ke chranicum s nadproudovou ochranou | m |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 4 | C-17.... | Vypinac trojpol. 63/3 - modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 4 | C-17.nabidka | Spinac kontakty 1/1, modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 4 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 14III, 63A tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 4 | E-5002. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 10B-N1-030A | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 4 | E-5003. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 16B-N1-030A | ks | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
OEZ LETOHRAD | DODA | 4 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 4 | F-0200 Letohrad | Rele impulsni 16 - 001 - A230,16A/250VAC (mistni i centralni ovladani) | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 4 | P-0220-1 | Svorkovnice (0,5-4 mm2),radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 4 | Predb.cena | Jistic 10B/1 | ks |  | 0 | 6 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 4 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 15 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 4 | Predb.cena | Jistic 16B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
nabidka | DODA | 4 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova, In= 40A gG, velikost 14 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
NABIDKA | DODA | 5 | OEZ LETOHRAD | Plastovy rozvadec pod omitku, IP40,PE+N, pro 12 modulu, nepruhledne dvere | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 5 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 1+1, TN-S, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 5 | OEZ Letohrad | Vypinac modulovy 32/1-jednopolovy | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 5 | OEZ Letohrad | Casove rele univerzalni, AC 230V, kontakt 8A | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 5 | OEZ Letohrad | Blok kompenzace k casovemu rele | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
NABIDKA | DODA | 6 | OEZ LETOHRAD | Plastovy rozvadec pod omitku, IP40,PE+N, pro 12 modulu, nepruhledne dvere | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | DODA | 6 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 1+1, TN-S, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 6 | Predb.cena | Jistic 6C/1 | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
VC 7/32 - 357 | DODA | 6 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
| ELMA | 7 | 341111580087 | Kabel 3A x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
| ELMA |  | NABIDKA | Cihla do kabeloveho loze | ks |  | 0 | 500 | 0 | 0
ABBEPG JABLONEC | ELMA | 7 | 34537300... | Spinac 16A,400V, 3P+PE+N, s krytem a inst.krabici,sporak.pripojka | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Cen.nabidka | ELMA |  | Staviva | Pisek do vykopu ( 1m3 = 1,8t ) | t |  | 0 | 9 | 0 | 0
ELEKTROCENTRUM | ELMA | 7 | 341111580057 | Kabel 2A x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
ELSTAV OSTRAVA | ELMA | 7 | 354...NABIDKA | Koncovka kabelova smrstovaci pro kabely prurezu 4x50 | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
KABLO KLADNO | ELMA | 7 | 341121581155 | Kabel AYKY 4B x 50 | m | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
KABLO KOLIN | ELMA | 7 | 345711128160 | Trubka,D 16 mm,ohebna z PVC | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac jednopol. raz.1, vestavny | ks |  | 0 | 43 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac,seriovy raz.5, vestavny | ks |  | 0 | 17 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac stridavy raz.6, vestavny | ks |  | 0 | 6 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac dvojity stridavy, raz.6+6 (5B), vestavny | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac tlacitkovy zapinaci s orient.doutn., raz.1/0So, vestavny | ks |  | 0 | 36 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Kryt spinace, jednopackovy, jednoduchy | ks |  | 0 | 49 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Kryt spinace, dvoupackovy, deleny | ks |  | 0 | 19 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Kryt spinace, jednopackovy, jednoduchy s pruzorem | ks |  | 0 | 36 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Ramecek pro spinace a zasuvky jednonasobny | ks |  | 0 | 94 | 0 | 0
NABIDKA | ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Ramecek pro spinace a zasuvky dvounasobny, vodorovny | ks |  | 0 | 47 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S Kravare | Klavesnice pro EZS, LCD | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | HDD 1TB pro kamerovy zaznam | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Barevna kamera vnitrni/venkovni v krytu s IR prisvitem, 42 LED,12V DC, 0,001 lux,IP66 | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Napajeci zdroj 12V/ 2A pro CCTV | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Konektor - BNC/ UTP | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Zemni chranicka 40 mm | m | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Trubka PVC 750 N D36mm | m | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Drobny instalacni material | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Ustredna EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Kryt ustredny EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Trafo plast 16V 2,81A | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Akumulator 12V 18Ahod. | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Tablo EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | PIR detektor pro EZS | ks | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Expander pro EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Opticko kourovy detektor | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Plynovy detektor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Vnejsi zalohovana sirena pro EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | GSM komunikator pro EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | A.E.S.Kravare | Digitalni multiplex zaznam pro 16 kamer100 obr/sec,alarm,bez HDD | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ABB | Zasuvka dvojnasobna s natocenou dutinkou 16A/250V, kompletni | ks | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ABB | Domovni strazce uhel zaberu 220 stupnu, IP55, 3 vodicovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ABB | Kryt telef.zas.dvojnasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ABB | Pristroj telefonni zasuvky jednonasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ABB | Pristroj telefonni zasuvky dvojnasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ABB | Kryt telefonni zasuvky jednonasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | DCK Holoubkov | Plastovy pripojkovy pilir 6x160A, se svodici blesk.proudu-jiskriste | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ELEKTRO Becov | Svorkovnice pro hlavni pospojovani, s krytem | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | ELINEX F-M | Casovy spinac, pro montaz do krabice pod tlacitko, 3 vodicovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | HAKEL | Svodic prepeti s akustickou signalizaci tr.D(3), do krabice | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | HAKEL | Prepetova ochrana modulova,TN-S,III.stupen,1faz.230Vú16A, s vf filtrem | ks | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | HENSEL | Zasuvkova skrin,2x400V/32A/5,2x230V,vybava pro smyckovani,s proud.chran.zas.do 20A | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | HILTI Ostrava | Protipozarni pena v kartusi | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | HILTI Ostrava | Vytlacny pristroj pro protipozarni penu v kartonu | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KABLO | Stineny kabel 3Cx2,5 Cu | m | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KABLO | Kabel 3x2x0,5 Cu, stineny | m | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KABLO | Vodic datovy, 4p x0,5 Cu, Cat.5e | m | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Jimaci tyc AlMgSi 0,5, D=16mm/10mm, delka 3m | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Jimaci tyc AlMgSi 0,5, D=16mm/10mm, delka 1,5m | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Betonova zatez 16kg, pro jimaci tyc | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Podlozka pod betonovou zatez | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka univerzalni hlinikova, na drat D=8mm | ks | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka pripojovaci na konstrukce na oplechovani | ks | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka okapova, D=8mm | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Drat AlMgSi 0,5, D=8mm | m | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Podpera vedeni na plochou strechu beton/plast | ks | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Fixacni sverka na ochranu proti sklouznuti nerez | ks | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Podpera vedeni Niro - Clip | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Drat AlMgSi 0,5, s izolaci, D=8/11mm | m | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Prichytka pro skryty svod nerez, D=11mm | ks | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka na pripojeni konstrukce do 52mm, D10mm, FeZn | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka na pripojeni konstrukce do 20mm, D10mm, FeZn | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka ST, nerez, 1"- 6" | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Pruchodka strechou plastova | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Uzemnovaci drat FeZn s izolaci PVC, D=8/13mm, pro privody uzemneni | m | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka diagonalni d10/p30, FeZn | ks | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka diagonalni p30/p30, FeZn | ks | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Hloubkovy zemnic delka 9m, D=20mm, FeZn, kompletni sada | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Izolacni paska asfaltova pro izolovani svorek v zemi | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Ciselny stitek pasek/drat, hlinik | ks | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Chodnikova krabice se zkusebni svorkou, litina | ks | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka D 8-10mm/D 16mm | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOMMA MaR | Izolovana vzpera na potrubi do D 300mm, delka 0,5m | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Univerzalni krabice D 68mm do sadrokartonu | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova krabice pro listovy rozvod | ks |  | 0 | 5 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Vicko pro krabici listoveho rozvodu | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kryt spojovaci pro PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova krabice (pro kanal PK 140x70D) | ks | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova podlozka pro kanal PK 140x70D, pro dvojzasuvku | ks | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kryt koncovy, pro PK 170x70 D HD | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Roh vnitrni, pro PK 170x70 D HD | ks | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova podlozka pro PK 170x70, dvojnasobna, pro datove zasuvky | ks | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Roh vnejsi - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kryt odbocny - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kabel.zlab s integrovanou spojkou,nederovany,zinkovany 50x62x1,25,pozarne odolny,delka 2m | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Srouby pozinkovane 6x10 pro zinkovany zlab 50x62x1,25 | ks | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Viko kabeloveho zlabu 62, pozinkovane, delka 2m | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pricka 70/ 60 s kovovou folii,pro parapetni zlab PK 170x70, delka 2m | ks | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Krabice pristrojova pod omitku - pro skladani do sestav | ks | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Krabice odbocna D 97mm,pod omitku,kruhova s vickem, bez svorkovnice | ks | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Krabice odbocna D 68mm, pod omitku,bez svorkovnice, kruhova s vickem | ks | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Plastovy parapetni zlab 170x70 D HD | m | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS kolin | Kryt pruchodkovy - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | KOPOS kolin | Kryt ohybovy - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART | L-Vybojkovy reflektor symetricky MH-TS,1x70W,1xRX7s,vc.vybojky,IP66 | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART | Clonici mrizka cerna pro reflektor | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART | Pevny vyloznik na zed pro reflektor | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART s.r.o. | G-Zarivkove svitidlo 1x16W 4pin-EM,IP55,nastenne,nouzove,1hod.,kruhove D= 302mm,vc.trubice | ks | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART s.r.o. | H-Zarivkove svitidlo s EP,1x22W G10q,IP55,nastenne,kruhove D=302mm,bez trubice | ks | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART s.r.o. | K.1-Zarivkove svitidlo prum. 236-PC-EP-EM,2x36W,IP65,s nouz.modulem,vc.trubic,1hod. | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | A- Zar.svitidlo prisazene SLA-EP,1x36W,IP20,s lestenou mrizkou,vcetne trubice,s elektron.predr. | ks | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | A.1- Zarivk.svitidlo prisazene SLA-EP-EMG,1x36W,1hod.,vc.trubice,s lest.mrizkou,s nouz.mod.,IP20 | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | C.1- Zar.svitidlo prisazene PAR-EP-EMG,2x36W,IP20,s lest.parab.mrizkou,vc.trubice,s nouz.mod.,1hod. | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | D- Zar.svitidlo prisazene kruhove,FC 1x28W EL,EP,1xGR10q,IP55,D=382mm | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | C- Zarivkove svitidlo prisazene PAR-EP-FL,2x36W T8,IP20,vcetne trubic,lestena parab.mrizka | ks | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | E- Zarivkove svitidlo prisazene kruhove, EP,FC 1x22W EL, 1xG10q, IP55, s elektron. predr.,D=302mm | ks | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | K- Zarivkove prumyslove svitidlo PC-EP-FL,2x36W T8,IP65,vcetne trubic | ks | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | F- Nouzove svitidlo 1x8W, IP65, 1 hod., s piktogramem "EXIT" | ks | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | Zarivka kompaktni 22W, G10q | ks | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | Kompaktni zarivka 28W, GR10q | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | Predbezna cena | Nosic kabelovych svazku do podhledu | ks | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | SEFEN F-M | Vysousec na ruce, 2300W, 230V, IP24 | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Nabidka | ELMA | 7 | SOLARIX | Datovy kabel CAT6A, 8x0,25 Cu | m | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0
RAYCHEM Praha | ELMA | 7 | Nabidka | Kabel.spojka pro kabely 25-50 mm2 s plast.izolaci 1kV | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
VC 30/21/89 | ELMA | 7 | 354411119001 | Zemnici pasek FeZn 30/4 mm ,pozinkovany (....m 0,942kg/1m) | kg | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
VC 7/21/89-I.D | ELMA | 7 | 341111582186 | Kabel 5C x 10 Cu | m |  | 0 | 152 | 0 | 0
VC 7/21/89-I.D. | ELMA | 7 | 341111582087 | Kabel 3C x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0
VC 7/21/89-I.D. | ELMA | 7 | 341111582088 | Kabel 3C x 2,5 Cu | m | 0 | 0 | 1582 | 0 | 0
VC 7/21/89-I.D. | ELMA | 7 | 341111582182 | Kabel 5C x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
VC 7/21/89-I.D. | ELMA | 7 | 341111582183 | Kabel 5C x 2,5 Cu | m | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
VC 7/21/89-IV. | ELMA | 7 | 341413724023 | Lano CYA 25 barva izol.zeleno/zluta | m | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
VC 7/21/89-IV. | ELMA | 7 | 341413724024 | Lano CYA 35 barva izol. zeleno/zluta | m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
VC 7/33-358 I.d | ELMA | 7 | 358251210115 | Pojistka vykonova velikost 00, 100A gG,norm.,vyp.vykon 100 kA | ks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
nabidka | ELMA | 7 | KABLO KOLIN | Lista elektroinstalacni 18/13,vkladaci s vikem | m | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
ç | ELMA | 7 |  | Podruzny material | % |  | 0 | 3 | 0
800-741 | ELMO | 7 | 748 12-1112 | Svitidlo zarivkove 1 zdroj s krytem,bytove stropni prisazene | ks | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
800-741 | ELMO | 7 | 748 12-1114 | Svitidlo zarivkove 2 zdroje s krytem,bytove stropni prisazene | ks | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
800-741 | ELMO | 7 | 748 12-1212 | Svitidlo zarivkove 1 zdroj kompaktni,nastenne prisazene | ks | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
800-741 | ELMO | 7 | 748 12-2114 | Svitidlo zarivkove 2 zdroje s krytem,prumysl.stropni prisazene | ks | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
800-741 | ELMO | 7 | 748 13-5100 | Svetlomet vybojkovy do hmotn.10 kg | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
C21/M | ELMO | 7 | 730222 | Datovy kabel U/ FTP drat CAT6A, 8x0,25 Cu, volne | m | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
C21/M | ELMO | 7 | 74716-1120 | Telefonni zasuvka pod omitku | ks | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
C21M | ELMO | 7 | 210020001 | Nosic pro ulozeni kabelu do podhledu | ks | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
C21M | ELMO | 7 | 210220370 | OP - svorkovnice pro vyrovnani potencialu | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
NABIDKA-MUCHAel | ELMO | 7 | 210040711-1 | Otvor do 10x10x5 cm pro instalacni krabici,(vyrezani a vysekani) | ks | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | A.E.S. Kravare | Montaz vc.dopravy,oziveni systemu,zaskoleni obsluhy,vychozi revize,dokum.skut.prov.pro EZS - T Metal | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | A.E.S. Kravare | Montaz vc.dopravy,oziveni systemu,zaskoleni obsluhy,dokumentace skut.provedeni pro CCTV - T Metal | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | KOMMA MaR | Montazni prace na uzemneni pro T Metal | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | KOMMA MaR | Montazni prace na jimaci hromosvodove soustave a svodech z jimaci soustavy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | Predbezna cena | Demontaze na stav.instalaci,odstraneni nepot°ebne stare instalace | hod. | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | Predbezna cena | Montaze a upravy na stav.instalaci mimo M ceniky | hod. | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | Predbezna cena | Vychozi revize elektro | hod. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | Predbezna cena | Zkusebni provoz-komplexni vyzkouseni | hod. | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | Predbezna cena | Spoluprace s reviznim technikem | hod. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Nabidka | ELMO |  | Predbezna cena | Koordinace s ostatnimi profesemi | hod. | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Nabidka | ELMO | 7 | Predbezna cena | Likvidace starych svitidel vcetne zdroju | hod. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010002 | Trubka pod omitkou, D 16 mm ohebna el.instalacni | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010105 | Lista z PH vkladaci LV do 20 mm pevne,bez krabic,vc.spojek ohybu a rohu | m | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010301 | Krabice pristrojova pod omitku bez zapojeni | ks | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010312 | Krabice kruhova pro sadrokartonove pricky | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010321 | Krabice odb.se svork.D= 68mm, pod omitku, vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010322 | Krabice odb.se svork.D= 97mm, pod omitku, vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010333 | Krabice odb.se svorkovnici pro listovy rozvod, vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210010341/P | Krabice pristrojova pro listovy rozvod | ks | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210020303 | Zlab kabel.pozink. 62/50 mm vc.vika a podperek | m | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210020309 | Zlab kabel.plastovy parapetni 170x70 vcetne vika | m | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210020653 | Ocelova nosna konstr.do hm.50 kg pro pristroje (pro venkovni zasuvkovou skrin) | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210020911 | Protipoz.ucpavka pruchod strop.,t 20 cm | m2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210020921 | Protipoz.ucpavka pruchod stenou,t 15 cm | m2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210040701 | Drazka pro trubku nebo kabel do prumeru 29 mm (vysekani,zazdeni a zacisteni) | m | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210040702 | Drazka pro trubku nebo kabel do prumeru 48 mm ( vysekani,zazdeni a zacisteni ) | m | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210040721 | Otvor pro ovladaci skrinky MS1,2 a RS3.1 vc.zazdeni a zacisteni | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210040722 | Otvor pro rozvodnice RH, RS1,2,3 vc. vysekani,zazdeni a zacisteni | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100001 | Ukonceni vodice v rozv. do 2,5 mm2 vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100003 | Ukonceni vodice v rozv. do 16 mm2 vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100004 | Ukonceni vodice v rozv. do 25 mm2 vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100005 | Ukonceni vodice v rozv. do 35 mm2 vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100006 | Ukonceni vodice v rozv. do 50 mm2 vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100101 | Ukonc.zily vodice na svork.do 4 mm2 vc.mont.krytu svork. na motoru | ks | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100253 | Ukonc.kabelu smrst.zaklop.do 4x50 mm2 | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100301 | Ukonc.stineni kabelu (v plasti) vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100351 | Ukonc.kabelu v ucpavce do P16 vc.ukonceni vodicu, do 4 zil | ks | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210100351 | Ukonc.kabelu v ucpavce do P 29 vc.ukonceni vodicu, do 4 zil | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210101253 | Kabelova spojka do 4x50 mm2, 1kV | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol.razeni 1 | ks | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy,raz.5,5A | ks | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110044 | Spinac zapusteny,dvojity stridavy, razeni 5B | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy prep.raz.6 | ks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110048 | Spinac zapust.jednopol.s orient.doutnavkou razeni 1So | ks | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110061 | Casove rele pod tlacitko | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110071 | Cidlo soumrakoveho spinace, pohybovy spinac | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210110081 | Sporakovy spinac nastenny nebo vestavny vcetne doutnavky | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210111012 | Zasuvka vestav. 230V,10/16A, 2P+Z, dvojita (zapojeni pro prubeznou montaz) | ks | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210120102 | Pojistkova patrona nozova do 500 V | ks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210120403/S | Montaz prepetove ochrany III.st.,jednofaz. | ks | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210190001 | Montaz ocelopl.rozvodnic do hm.20 kg | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210190002 | Montaz ocelopl.rozvodnic do hm.50 kg | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210191543 | Plastovy pripojkovy pilir 6x160A se svodici bleskovych proudu | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210192123 | Zasuvkova skrin plastova | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210192722 | Oznacovaci stitek lepeny pro pristroje v rozvadecich vc. popisu | ks | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210290745/P | Montaz osusovace rukou | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800101 | Kabel pod omitkou 2x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 259 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800105 | Kabel pod omitkou 3x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 734 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800106 | Kabel pod omitkou 3x2,5 Cu | m | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800115 | Kabel pod omitkou 5x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800116 | Kabel pod omitkou 5x2,5 Cu | m | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800118 | Kabel pod omitkou 5x6,5x10 Cu | m | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800543 | Vodic pevne CY,CYY,CYA,H07V,NYM 0,35-35 mm2 | m | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800563 | Vodic - vydratovani v rozv.CY,CYY,CYA 0,35-6 mm2 bez ukonceni | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800564 | Vodic - vydratovani v rozv.CY,CYY,CYA 10-16 mm2 bez ukonceni | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210800565 | Vodic - vydratovani v rozv.CY,CYY,CYA 25-35 mm2 bez ukonceni | m | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210810006 | Kabel volne 3x2,5 Cu | m | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210810041 | Kabel pevne 2x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210810045 | Kabel pevne 3x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210810046 | Kabel pevne 3x2,5 Cu | m | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210810055 | Kabel pevne 5x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO | 7 | 210901072 | Kabel volne AYKY 4x50 | m | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210950201 | Priplatek za zatahovani kabelu do kabel.tras, vaha kabelu do 0.75 kg | m | 0 | 0 | 4632 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 210950203 | Priplatek za zatahovani kabelu do kabel.tras, vaha kabelu do 4 kg | m | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 211010003 | Osazeni hmozdinky HM 10 do cihloveho zdiva | ks | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 211010004 | Osazeni hmozdinky HM 12 do cihloveho zdiva | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
VC7/155-21M | ELMO |  | 211010006 | Osazeni hmozdinky HM 8 do zdiva z ostre palenych cihel nebo stredne tvrdeho kamene | ks | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
VC7/165-36M | ELMO |  | 360410052 | Montaz prostoroveho termostatu | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0010024 | Vytyceni trati kabel.vedeni v zastavenem prostoru vc.ozn.trasy koliky a ozn.mist pro kab.prostupy | km | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0030071 | Bourani zivicnych povrchu,sila 3-5 cm,nalozeni na dopr.prostredek nebo odhoz do 3m | m2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0030081 | Rezani spary v asfaltu do hl.5 cm | m | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0200284 | Vykop kabel.ryhy v zem.tr.4, s.50 cm,hl.100 cm,rucne,vc.vyhozu do vzdal.3m nebo na auto | m | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0420022 | Zrizeni nebo rekonstrukce kab.loze z pisku v ryze do s.35 cm,tloustkavrstvy 10 cm | m | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0420372 | Kabelove loze z pisku,zakryti kab.cihlami napric k.na s.35 cm,tl. piskove vrstvy 10 cm nad kabelem | m | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0560284 | Zahoz kabel.ryhy v zem.tr.4, s.50 cm,hl.100 cm,rucne vc.vyhozu do vzdal.3m nebo na auto | m | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0650013 | Zrizeni podkl.vrstvy - sterkodrt-vrstva 20 cm,vc.rozvozu hmot a jejich rozprostreni | m2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0650014 | Zrizeni podkl.vrstvy - kamenivo obal.asfaltem-vrstva 10 cm,vc.rozvozu hmot a jejich rozprostreni | m2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0680021 | Pruraz v cihlove zdi tl.15 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0680022 | Pruraz v cihlove zdi tl.30 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0680023 | Pruraz v cihlove zdi tl.45 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
VC 7/202/89-46M | ZEMP |  | 0680042 | Pruraz v betonove zdi tl.30 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
predb.cena | ZEMP |  | NABIDKA | Pouziti montaznich mechanismu (jeraby, rypadla) | h | 0 |  | 8 | 0 | 0

## Poptávka materiálu
CAST_R | CAST_SD | POLOZKA | POPIS | M_J | J_C_M_ | J_C_D_ | MNOZSTVI | CENA_D | CENA_M
DODA | 1 | ABB Elinex F-M | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 72MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 1 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 3+0, TN-C, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 1 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 22III, 125A, tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 1 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
DODA | 1 | Nabidka | Jistic 100B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 1 | P-0240 | Svorkovnice (10-95 mm2), radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 25B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 32B/3 | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 32C/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 1 | Predb.cena | Jistic 40B/3 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 1 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova, In=63A gG, velikost 22 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 2 | ABB-Elinex-FM | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 96MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | HAKEL | Svodic prepeti 275/ 3+1, TN-S, trida 2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | OEZ Letohrad | Lista propojovaci 3L+N, ke chranicum s nadpr. Ochranou | m |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
DODA | 2 | C-17.... | Vypinac trojpolovy 63/3 - modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 14III, 63A tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | E-5003. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 16B-N1-030A | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
DODA | 2 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | F-0200 Letohrad | Rele impulsni 16 -001-A230,16A/250VAC (mistni i centralni ovladani) | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 2 | P-0220-1 | Svorkovnice (0,5-4 mm2),radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 10B/1 | ks |  | 0 | 9 | 0 | 0
DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 15 | 0 | 0
DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 16C/1 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 16B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 2 | Predb.cena | Jistic 6B/1 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 2 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova,In=40A gG, velikost 14 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 3 | ABB-Elinex-FM | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 96MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 3 | HAKEL | Svodic prepeti 275/ 3+1, TN-S, trida 2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 3 | OEZ Letohrad | Lista propojovaci 3L+N, ke chranicum s nadproudovou ochranou | m |  | 0 | 0.6 | 0 | 0
DODA | 3 | C-17.... | Vypinac trojpolovy 63/3 - modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 3 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 14III, 63A tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 3 | E-5002. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 10B-N1-030A | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 3 | E-5003. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 16B-N1-030A | ks | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
DODA | 3 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
DODA | 3 | F-0200 Letohrad | Rele impulsni 16-001-A230,16A/250VAC (mistni i centralni ovladani) | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 3 | P-0220-1 | Svorkovnice (0,5-4 mm2),radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
DODA | 3 | Predb.cena | Jistic 10B/1 | ks |  | 0 | 4 | 0 | 0
DODA | 3 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 14 | 0 | 0
DODA | 3 | Predb.cena | Jistic 16B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 3 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova,In= 40A gG, velikost 14 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 4 | ABB-Elinex-FM | Plechova rozvodnice s dvermi pro zapustenou montaz, 96MOD, bila, IP31/20 | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | ELINEX F-M | Soumrakovy spinac, 230V AC, vcetne venkovniho cidla | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 3+1, TN - S, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | OEZ Letohrad | Lista propojovaci 3L+N, ke chranicum s nadproudovou ochranou | m |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
DODA | 4 | C-17.... | Vypinac trojpol. 63/3 - modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | C-17.nabidka | Spinac kontakty 1/1, modulovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | C-24.. | Pojistkovy odpinac valcovych pojistek velikost 14III, 63A tripolovy | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | E-5002. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 10B-N1-030A | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | E-5003. | Chranic proudovy,s nadpr.ochranou 16B-N1-030A | ks | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
DODA | 4 | P-2303-0 | Lista propojovaci,trojpolova k jisticum | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | F-0200 Letohrad | Rele impulsni 16 - 001 - A230,16A/250VAC (mistni i centralni ovladani) | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 4 | P-0220-1 | Svorkovnice (0,5-4 mm2),radova vc. zapojeni | ks | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
DODA | 4 | Predb.cena | Jistic 10B/1 | ks |  | 0 | 6 | 0 | 0
DODA | 4 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 15 | 0 | 0
DODA | 4 | Predb.cena | Jistic 16B/3 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 4 | OEZ LETOHRAD | Pojistkova vlozka valcova, In= 40A gG, velikost 14 | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
DODA | 5 | OEZ LETOHRAD | Plastovy rozvadec pod omitku, IP40,PE+N, pro 12 modulu, nepruhledne dvere | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 5 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 1+1, TN-S, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 5 | OEZ Letohrad | Vypinac modulovy 32/1-jednopolovy | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 5 | OEZ Letohrad | Casove rele univerzalni, AC 230V, kontakt 8A | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 5 | OEZ Letohrad | Blok kompenzace k casovemu rele | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 6 | OEZ LETOHRAD | Plastovy rozvadec pod omitku, IP40,PE+N, pro 12 modulu, nepruhledne dvere | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 6 | HAKEL | Svodic prepeti 25/ 1+1, TN-S, trida 1+2, varistor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DODA | 6 | Predb.cena | Jistic 6C/1 | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
DODA | 6 | Predb.cena | Jistic 16B/1 | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111580087 | Kabel 3A x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
ELMA | 7 | 34537300... | Spinac 16A,400V, 3P+PE+N, s krytem a inst.krabici,sporak.pripojka | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111580057 | Kabel 2A x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
ELMA | 7 | 354...NABIDKA | Koncovka kabelova smrstovaci pro kabely prurezu 4x50 | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341121581155 | Kabel AYKY 4B x 50 | m | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
ELMA | 7 | 345711128160 | Trubka,D 16 mm,ohebna z PVC | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac jednopol. raz.1, vestavny | ks |  | 0 | 43 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac,seriovy raz.5, vestavny | ks |  | 0 | 17 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac stridavy raz.6, vestavny | ks |  | 0 | 6 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac dvojity stridavy, raz.6+6 (5B), vestavny | ks |  | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Spinac tlacitkovy zapinaci s orient.doutn., raz.1/0So, vestavny | ks |  | 0 | 36 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Kryt spinace, jednopackovy, jednoduchy | ks |  | 0 | 49 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Kryt spinace, dvoupackovy, deleny | ks |  | 0 | 19 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Kryt spinace, jednopackovy, jednoduchy s pruzorem | ks |  | 0 | 36 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Ramecek pro spinace a zasuvky jednonasobny | ks |  | 0 | 94 | 0 | 0
ELMA | 7 | EPG JABLONEC | Ramecek pro spinace a zasuvky dvounasobny, vodorovny | ks |  | 0 | 47 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S Kravare | Klavesnice pro EZS, LCD | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | HDD 1TB pro kamerovy zaznam | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Barevna kamera vnitrni/venkovni v krytu s IR prisvitem, 42 LED,12V DC, 0,001 lux,IP66 | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Napajeci zdroj 12V/ 2A pro CCTV | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Konektor - BNC/ UTP | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Zemni chranicka 40 mm | m | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Trubka PVC 750 N D36mm | m | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Drobny instalacni material | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Ustredna EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Kryt ustredny EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Trafo plast 16V 2,81A | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Akumulator 12V 18Ahod. | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Tablo EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | PIR detektor pro EZS | ks | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Expander pro EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Opticko kourovy detektor | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Plynovy detektor | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | Vnejsi zalohovana sirena pro EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S. Kravare | GSM komunikator pro EZS | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | A.E.S.Kravare | Digitalni multiplex zaznam pro 16 kamer100 obr/sec,alarm,bez HDD | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | ABB | Zasuvka dvojnasobna s natocenou dutinkou 16A/250V, kompletni | ks | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
ELMA | 7 | ABB | Domovni strazce uhel zaberu 220 stupnu, IP55, 3 vodicovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | ABB | Kryt telef.zas.dvojnasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
ELMA | 7 | ABB | Pristroj telefonni zasuvky jednonasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
ELMA | 7 | ABB | Pristroj telefonni zasuvky dvojnasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
ELMA | 7 | ABB | Kryt telefonni zasuvky jednonasobne RJ45 | ks | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
ELMA | 7 | DCK Holoubkov | Plastovy pripojkovy pilir 6x160A, se svodici blesk.proudu-jiskriste | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | ELEKTRO Becov | Svorkovnice pro hlavni pospojovani, s krytem | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMA | 7 | ELINEX F-M | Casovy spinac, pro montaz do krabice pod tlacitko, 3 vodicovy | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | HAKEL | Svodic prepeti s akustickou signalizaci tr.D(3), do krabice | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | HAKEL | Prepetova ochrana modulova,TN-S,III.stupen,1faz.230Vú16A, s vf filtrem | ks | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
ELMA | 7 | HENSEL | Zasuvkova skrin,2x400V/32A/5,2x230V,vybava pro smyckovani,s proud.chran.zas.do 20A | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | HILTI Ostrava | Protipozarni pena v kartusi | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
ELMA | 7 | HILTI Ostrava | Vytlacny pristroj pro protipozarni penu v kartonu | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
ELMA | 7 | KABLO | Stineny kabel 3Cx2,5 Cu | m | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
ELMA | 7 | KABLO | Kabel 3x2x0,5 Cu, stineny | m | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
ELMA | 7 | KABLO | Vodic datovy, 4p x0,5 Cu, Cat.5e | m | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Jimaci tyc AlMgSi 0,5, D=16mm/10mm, delka 3m | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Jimaci tyc AlMgSi 0,5, D=16mm/10mm, delka 1,5m | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Betonova zatez 16kg, pro jimaci tyc | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Podlozka pod betonovou zatez | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka univerzalni hlinikova, na drat D=8mm | ks | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka pripojovaci na konstrukce na oplechovani | ks | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka okapova, D=8mm | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Drat AlMgSi 0,5, D=8mm | m | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Podpera vedeni na plochou strechu beton/plast | ks | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Fixacni sverka na ochranu proti sklouznuti nerez | ks | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Podpera vedeni Niro - Clip | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Drat AlMgSi 0,5, s izolaci, D=8/11mm | m | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Prichytka pro skryty svod nerez, D=11mm | ks | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka na pripojeni konstrukce do 52mm, D10mm, FeZn | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka na pripojeni konstrukce do 20mm, D10mm, FeZn | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka ST, nerez, 1"- 6" | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Pruchodka strechou plastova | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Uzemnovaci drat FeZn s izolaci PVC, D=8/13mm, pro privody uzemneni | m | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka diagonalni d10/p30, FeZn | ks | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka diagonalni p30/p30, FeZn | ks | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Hloubkovy zemnic delka 9m, D=20mm, FeZn, kompletni sada | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Izolacni paska asfaltova pro izolovani svorek v zemi | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Ciselny stitek pasek/drat, hlinik | ks | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Chodnikova krabice se zkusebni svorkou, litina | ks | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Svorka D 8-10mm/D 16mm | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOMMA MaR | Izolovana vzpera na potrubi do D 300mm, delka 0,5m | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Univerzalni krabice D 68mm do sadrokartonu | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova krabice pro listovy rozvod | ks |  | 0 | 5 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Vicko pro krabici listoveho rozvodu | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kryt spojovaci pro PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova krabice (pro kanal PK 140x70D) | ks | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova podlozka pro kanal PK 140x70D, pro dvojzasuvku | ks | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kryt koncovy, pro PK 170x70 D HD | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Roh vnitrni, pro PK 170x70 D HD | ks | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pristrojova podlozka pro PK 170x70, dvojnasobna, pro datove zasuvky | ks | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Roh vnejsi - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kryt odbocny - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Kabel.zlab s integrovanou spojkou,nederovany,zinkovany 50x62x1,25,pozarne odolny,delka 2m | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Srouby pozinkovane 6x10 pro zinkovany zlab 50x62x1,25 | ks | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Viko kabeloveho zlabu 62, pozinkovane, delka 2m | ks | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Pricka 70/ 60 s kovovou folii,pro parapetni zlab PK 170x70, delka 2m | ks | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Krabice pristrojova pod omitku - pro skladani do sestav | ks | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Krabice odbocna D 97mm,pod omitku,kruhova s vickem, bez svorkovnice | ks | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Krabice odbocna D 68mm, pod omitku,bez svorkovnice, kruhova s vickem | ks | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS Kolin | Plastovy parapetni zlab 170x70 D HD | m | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS kolin | Kryt pruchodkovy - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
ELMA | 7 | KOPOS kolin | Kryt ohybovy - pro zlab PK 170x70 | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART | L-Vybojkovy reflektor symetricky MH-TS,1x70W,1xRX7s,vc.vybojky,IP66 | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART | Clonici mrizka cerna pro reflektor | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART | Pevny vyloznik na zed pro reflektor | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART s.r.o. | G-Zarivkove svitidlo 1x16W 4pin-EM,IP55,nastenne,nouzove,1hod.,kruhove D= 302mm,vc.trubice | ks | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART s.r.o. | H-Zarivkove svitidlo s EP,1x22W G10q,IP55,nastenne,kruhove D=302mm,bez trubice | ks | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART s.r.o. | K.1-Zarivkove svitidlo prum. 236-PC-EP-EM,2x36W,IP65,s nouz.modulem,vc.trubic,1hod. | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | A- Zar.svitidlo prisazene SLA-EP,1x36W,IP20,s lestenou mrizkou,vcetne trubice,s elektron.predr. | ks | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | A.1- Zarivk.svitidlo prisazene SLA-EP-EMG,1x36W,1hod.,vc.trubice,s lest.mrizkou,s nouz.mod.,IP20 | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | C.1- Zar.svitidlo prisazene PAR-EP-EMG,2x36W,IP20,s lest.parab.mrizkou,vc.trubice,s nouz.mod.,1hod. | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | D- Zar.svitidlo prisazene kruhove,FC 1x28W EL,EP,1xGR10q,IP55,D=382mm | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | C- Zarivkove svitidlo prisazene PAR-EP-FL,2x36W T8,IP20,vcetne trubic,lestena parab.mrizka | ks | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | E- Zarivkove svitidlo prisazene kruhove, EP,FC 1x22W EL, 1xG10q, IP55, s elektron. predr.,D=302mm | ks | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | K- Zarivkove prumyslove svitidlo PC-EP-FL,2x36W T8,IP65,vcetne trubic | ks | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | F- Nouzove svitidlo 1x8W, IP65, 1 hod., s piktogramem "EXIT" | ks | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | Zarivka kompaktni 22W, G10q | ks | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
ELMA | 7 | LUXART,s.r.o. | Kompaktni zarivka 28W, GR10q | ks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
ELMA | 7 | Predbezna cena | Nosic kabelovych svazku do podhledu | ks | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
ELMA | 7 | SEFEN F-M | Vysousec na ruce, 2300W, 230V, IP24 | ks | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
ELMA | 7 | SOLARIX | Datovy kabel CAT6A, 8x0,25 Cu | m | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0
ELMA | 7 | Nabidka | Kabel.spojka pro kabely 25-50 mm2 s plast.izolaci 1kV | ks |  | 0 | 1 | 0 | 0
ELMA | 7 | 354411119001 | Zemnici pasek FeZn 30/4 mm ,pozinkovany (....m 0,942kg/1m) | kg | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111582186 | Kabel 5C x 10 Cu | m |  | 0 | 152 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111582087 | Kabel 3C x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111582088 | Kabel 3C x 2,5 Cu | m | 0 | 0 | 1582 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111582182 | Kabel 5C x 1,5 Cu | m | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341111582183 | Kabel 5C x 2,5 Cu | m | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341413724023 | Lano CYA 25 barva izol.zeleno/zluta | m | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
ELMA | 7 | 341413724024 | Lano CYA 35 barva izol. zeleno/zluta | m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMA | 7 | 358251210115 | Pojistka vykonova velikost 00, 100A gG,norm.,vyp.vykon 100 kA | ks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ELMA | 7 | KABLO KOLIN | Lista elektroinstalacni 18/13,vkladaci s vikem | m | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
ELMA | 7 |  | Podruzny material | % |  | 0 | 3 | 0
ELMO | 7 | 748 12-1112 | Svitidlo zarivkove 1 zdroj s krytem,bytove stropni prisazene | ks | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
ELMO | 7 | 748 12-1114 | Svitidlo zarivkove 2 zdroje s krytem,bytove stropni prisazene | ks | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
ELMO | 7 | 748 12-1212 | Svitidlo zarivkove 1 zdroj kompaktni,nastenne prisazene | ks | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
ELMO | 7 | 748 12-2114 | Svitidlo zarivkove 2 zdroje s krytem,prumysl.stropni prisazene | ks | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
ELMO | 7 | 748 13-5100 | Svetlomet vybojkovy do hmotn.10 kg | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMO | 7 | 730222 | Datovy kabel U/ FTP drat CAT6A, 8x0,25 Cu, volne | m | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
ELMO | 7 | 74716-1120 | Telefonni zasuvka pod omitku | ks | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210020001 | Nosic pro ulozeni kabelu do podhledu | ks | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210220370 | OP - svorkovnice pro vyrovnani potencialu | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210040711-1 | Otvor do 10x10x5 cm pro instalacni krabici,(vyrezani a vysekani) | ks | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
ELMO | 7 | Predbezna cena | Likvidace starych svitidel vcetne zdroju | hod. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010002 | Trubka pod omitkou, D 16 mm ohebna el.instalacni | m | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010105 | Lista z PH vkladaci LV do 20 mm pevne,bez krabic,vc.spojek ohybu a rohu | m | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010301 | Krabice pristrojova pod omitku bez zapojeni | ks | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010312 | Krabice kruhova pro sadrokartonove pricky | ks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010321 | Krabice odb.se svork.D= 68mm, pod omitku, vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010322 | Krabice odb.se svork.D= 97mm, pod omitku, vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010333 | Krabice odb.se svorkovnici pro listovy rozvod, vc.zapojeni | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210010341/P | Krabice pristrojova pro listovy rozvod | ks | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210020303 | Zlab kabel.pozink. 62/50 mm vc.vika a podperek | m | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210020309 | Zlab kabel.plastovy parapetni 170x70 vcetne vika | m | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210020653 | Ocelova nosna konstr.do hm.50 kg pro pristroje (pro venkovni zasuvkovou skrin) | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210020911 | Protipoz.ucpavka pruchod strop.,t 20 cm | m2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210020921 | Protipoz.ucpavka pruchod stenou,t 15 cm | m2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210101253 | Kabelova spojka do 4x50 mm2, 1kV | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol.razeni 1 | ks | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy,raz.5,5A | ks | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110044 | Spinac zapusteny,dvojity stridavy, razeni 5B | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy prep.raz.6 | ks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110048 | Spinac zapust.jednopol.s orient.doutnavkou razeni 1So | ks | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110061 | Casove rele pod tlacitko | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110071 | Cidlo soumrakoveho spinace, pohybovy spinac | ks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210110081 | Sporakovy spinac nastenny nebo vestavny vcetne doutnavky | ks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210111012 | Zasuvka vestav. 230V,10/16A, 2P+Z, dvojita (zapojeni pro prubeznou montaz) | ks | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210120102 | Pojistkova patrona nozova do 500 V | ks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210192123 | Zasuvkova skrin plastova | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210192722 | Oznacovaci stitek lepeny pro pristroje v rozvadecich vc. popisu | ks | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210810006 | Kabel volne 3x2,5 Cu | m | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210810041 | Kabel pevne 2x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210810045 | Kabel pevne 3x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210810046 | Kabel pevne 3x2,5 Cu | m | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210810055 | Kabel pevne 5x1,5 Cu | m | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
ELMO | 7 | 210901072 | Kabel volne AYKY 4x50 | m | 0 | 0 | 69 | 0 | 0