- biela silikátová fasada cca 80 m2 vrátane komínov (iba práca)

- opraviť krive časti a diery na fasáde, soklovú časť opraviť
- demotáž 7 ks exterieérových roliet a spätná montáž, prípadná úprava šírky

- nalepenie fasádny obklad Elastolith podľa nákresu 75 m2 (iba práca)

- veniec na plot  140 bm (do 10 cm výšky) + strieška 18 cm šírka + 25 cm na stĺpy

- zvonka na plot biela omietka (sieťka, silikátová biela omietka) 55 m2 vrátane materiálu

- zvnutra plot natrieť bielou silikátovou/silikonovou fasádnou farbou (priamo na tvárnice, cca 280 m2)

- opraviť betón na terase 5,5 x 4,5 m a na schodoch (na terase odbúrať hormnu vrstvu 15-20 cm, kari rokož, betón, poter, lepidlo, nalepenie dlažbyô na schodoch iba poter oprava, dlažbu mám)

- spraviť nájazdovu rampu na "malu" terasu pre garážou + schody na veľku terasu (rampu cca 0,9 m šírka pri stene, schody 2 x 1,35 m šírka

- 2 ks guľaté stĺpy pri vstupe obalit OSB doskami alebo podobným na "hranaté"

- vymurovať studnu 1,5 x 1,5 x 1,5 m + veko na studňu (vrátane základu, nutná demontáž/montáž čerpadla)

- spraviť betónový základ na domček na náradie cca 4 x 3 x 0,15 m

- dodávka a osadenie ocelových dverí a oceľovej zárubne 90 cm do garáže

- došpárovanie podlahy sprchového kútu 0,8 x 1,2 m, osadenie batérie a napojenie na rozvod vody/odpadu

- zvyšné drobné práce po dohode

Materiál ktorý je k dispozícii: 8 vedier Baumit Silikatop, 41 vedro Baumit kleber, špárovacie hmoty na dlažby + silikony, obklad Elastolith + lepidlo, pár vriec cementu + asi 1,5 m3 štrku