Stavební otvor: 1250 x 1250 mm

Typ: jednokřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ano (do místnosti)

Otevírání: pravé

Zasklení: dvojsklo

Počet: 1ks

Stavební otvor: 1400 x 1400 mm

Typ: jednokřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ano (do místnosti)

Otevírání: pravé

Zasklení: dvojsklo

Počet: 3ks

Stavební otvor: 2250 x 1400 mm

Typ: dvoukřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ano (do místnosti)

Otevírání: pravé/levé

Zasklení: dvojsklo

Počet: 1ks

Stavební otvor: 750 x 2250 mm

Typ: jednokřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ano (do místnosti)

Otevírání: pravé

Zasklení: dvojsklo

Počet: 2ks

Stavební otvor: 2200 x 2250 mm

Typ: dvoukřídlé

Výklopné: ano (do místnosti, pouze polovina)

Otočné: ano (do místnosti)

Otevírání: pravé/levé

Zasklení: dvojsklo

Počet: 2ks

Stavební otvor: 1500 x 500 mm

Typ: jednokřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ne

Zasklení: dvojsklo

Počet: 2ks

Stavební otvor: 750 x 500 mm

Typ: jednokřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ne

Zasklení: dvojsklo

Počet: 1ks

Vstupní dveře

Stavební otvor: 1000 x 2250 mm

Typ: jednokřídlé

Výklopné: ano (do místnosti)

Otočné: ano (do místnosti)

Otevírání: levé

Zasklení: částečné

Počet: 1ks