| BUNGALOV 1174 |  |  | EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VÝPIS MATERIÁLU: |  |  |
| KANALIZÁCIA |  |  |  |  |
|  | Potrubie pripojovacie, odpadné a vetracie (HT) |  | Množstvo | merná jednotka |
|  |  | Tvarovky (HT) | Množstvo | merná jednotka |
| odbočka - 50/40 |  |  | 1 | ks |
| odbočka - 50/50 |  |  | 3 | ks |
| odbočka - 110/40 |  |  | 2 | ks |
| odbočka - 110/50 |  |  | 2 | ks |
| odbočka - 110/110 |  |  | 2 | ks |
| Koleno 110 – 45° |  |  | 2 | ks |
| Redukcia – 50/40 |  |  | - | ks |
| Redukcia – 110/50 |  |  | 4 | ks |
| čistiaca tvarovka |  | 110 | 2 | ks |
| vetracia hlavica |  | 110 | 2 | ks |
| Privetrávací ventil HL900 DN110 |  |  | - | ks |
| Kolená pripojovacích potrubí, presuvky podľa potreby |  |  |  |  |
| VODOVOD |  |  |  |  |
|  |  | Potrubie a tvarovky : | Množstvo | merná jednotka |
| Rozvod vody z plasthliníkových rúr ALPEX-DUO (IVAR) |  |  |  |  |
| D 20 x 2,0 mm (DN15) – PN10 |  |  | 50 | m |
| D 26 x 3,0 mm (DN20) – PN10 |  |  | 51 | m |
| D 32 x 3,0 mm (DN25) – PN10 |  |  | 11 | m |
| Nástenka press PTM 5760 – ½“ F x 20 |  |  | 22 | ks |
| Priame skrutkovanie – ¾“ M x 26 |  |  | 1 | ks |
| Priame skrutkovanie – ¾“ M x 26 |  |  | 1 | ks |
| Priame skrutkovanie – ½“ M x 20 |  |  | 1 | ks |
| Prechodka PE 100 32 - 1“ |  |  | 1 | ks |
| Kolená, T-kusy, redukcie nie sú vykázané |  |  |  |  |
|  |  | Izolácia potrubia:(polyetylen) | Množstvo | merná jednotka |
| TUBOLIT DG hrúbky 9 mm – podľa výpisu potrubia |  |  |  |  |

ZDRAVOTECHNIKA	TECHNICKÁ SPRÁVA

| BUNGALOV 1174 | EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. |  |
| --- | --- | --- |