**5L lékařský přenosný koncentrát kyslíku pro domácí péči (OLV-B1)**

Získejte nejnovější cenu

|  |
| --- |
| Min. Objednat / Reference FOB Cena |
| 1 kus | **180-380 USD / kus** |
| Přístav: | Zhengzhou, Čína  |
| Produkční kapacita: | 20000 kusů / rok |

## Základní informace

Model č .: OLV-B1

Hladina zvuku: méně než 40 dB

Spotřeba energie: 90W

Výstupní tlak: 0,04-0,06 MPa

Čistá hmotnost: 5,4 kg

Záruka: 12 měsíců

Název produktu: Lékařský přenosný koncentrát kyslíku

Aplikace produktu: Lékařská péče

Barva produktu: Zlatá žlutá barva

Ochranná známka: Olive

Transportní balení: kartonové balení

Specifikace: 245 (L) \* 181 (W) \* 365 (H)

Původ: Henan

Kód HS: 9019200000