1. Hlavné technické údaje:

Dĺžka schodiska                                                                 cca 6,5-7m

Šírka schodiska                                                                 1m

Veľkosť plošín-2 na schodisku                                                   cca 1x1m

Plošina v najvyššom bode                                                        cca 4,2m x 2,4m

Nosnosť plošiny                                                                 500kg na m2

Prevýšenie schodiska (plošina vo výške)                                                 3,9m

Pracovné prostredie                                                             vnútorné, temperovaná hala

Povrchová úprava konštrukcie farbou                                                               požadovaná RAL prípadne niektoré časti pozinkované

Konštrukcia                                                                     Pevná so zábradlím