přípojka kanalizace

jednotka množství

výkop rýhy m3 54

zásyp rýhy m3 42

obsyp ,podsyp m3 12

potrubí kg 150 dodávka montáž m 50

šachta bet. dodávka montáž ks 1

šachta plast. dodávka montáž ks 1

přípojka voda

jednotka množství

výkop rýhy m3 26

zásyp rýhy m3 20

obsyp ,podsyp m3 6

potrubí dodávka montáž m 50

šachta plast. dodávka montáž(vodoměrná šachta) ks 1

přípojka elektro

jednotka množství

výkop rýhy m3 12

zásyp rýhy m3 8

obsyp ,podsyp m3 4

kabely dodávka montáž m 50

pilířdodávka montáž ks 1