## List1
P.č. | Název položky | MJ | množství
1 | IZ. Armacell, tubolit TL-15/13 DG | m | 24
2 | IT. Armacell,tubolit TL-22/20-DG | m | 38
3 | IZ. Armacell, tubolit TL - 28/20DG | m | 118
4 | lepidlo Armaflex 520, 2,5 kg | kus | 1
5 | Armacell,čistič pro lepidlo 1 l | kus | 2
6 | Rockwool PIPO ALS tl.DN 42, tl.25mm,AL polep | m | 50
7 | Rockwool larock 65 ALS tl. 50mm | m2 | 0.6
8 | Atmos typ DC 50 S, 48,0 kW, bez regulace a ladomatu | soubor | 1
9 | kuřovod pr. 152mm pro kotel Atmos | soubor | 1
10 | Regulus typ PS 2000,akumulační nádova vč. Izolace | kus | 2
11 | Wilo Stratos Pico 25/1-4, DN 25,PN 10, 230V | kus | 2
12 | Wilo Stratos 10/1-6, DN 32, PN 10, 230 V | kus | 2
13 | Reflex N 500/6, 500 l, 6 bar,expanzní nádoba | kus | 1
14 | Reflex MK 1", kulový kohout se zajištěním | kus | 1
15 | Kulový kohout,Comap, DN 15, závit | kus | 8
16 | Kulový kohout, Comap, DN 25, závit | kus | 6
17 | Kulový kohout, Comap, DN 40, závit | kus | 12
18 | Filtr, Giacomini, R74A, DN 25, závit | kus | 2
19 | Filtr, Giacomini, R74A, DN 40, závit | kus | 2
20 | Ventil zpětný, Giacomini, R60, DN 25, závit | kus | 2
21 | Ventil zpětný, Giacomini, R60, DN 40, závit | kus | 3
22 | Kulový kohout, DN 20, závit - voda | kus | 1
23 | Filtr, DN 20, závit - voda | kus | 1
24 | Ventil zpětný, DN 20, závit - voda | kus | 1
25 | Pojistný ventil DUCO 1/2"x3/4", 0,25 Mpa | kus | 1
26 | Pojistný ventil Honeywell SM 152,0,6 Mpa | kus | 1
27 | Odpouštěcí bezpečnostní ventil Honeywell TS 130-3/4 A | kus | 1
28 | Trojcest.směš.ESBE VRG 131-2,5,DN20 | kus | 2
29 | Trojcest.směš.ESBE VRG 131-10,0, DN32 | kus | 1
30 | Trojcest.směš.ESBE VRG 131-16,0, DN32 | kus | 1
31 | trocest.přepínací ventil ESBE VRG231-16,0,DN32 | kus | 1
32 | Heimeier Typ Standard,přímý DN15 | kus | 7
33 | Heimeier Typ Regulux, přímý DN15 | kus | 7
34 | Termostatická hlavice Heimeier typ K | kus | 7
35 | Heimeier typ Stad, vyvažovací ventil, DN15 | kus | 1
36 | Heimeier typ Stad, vyvažovací ventil, DN20 | kus | 1
37 | Heimeier typ Stad, vyvažovací ventil, DN32 | kus | 2
38 | Návarek pro teploměr/tlakoměr | kus | 20
39 | Teploměr 2 kovový DTR Stonek 100mm | kus | 12
40 | Tlakoměr deformační 03322, D100 | kus | 8
41 | Kohout tlakoměru K71-481-716,M 20x1,5 | kus | 8
42 | Ocelová nádobka DN50 | kus | 8
43 | Těleso otopné des. Radik typ Klasik 22 060200-50 | kus | 6
44 | Těleso otopné des. Radik typ Klasik 22 090120-50 | kus | 1