Napojení rekreační chaty na nový studniční vrt. Předmětem poptávky je kompletní dodávka na klíč.

K napojení na rozvod vody bude použita stávající přípojka ve vzdálenosti 2m od vrtu (PE trubka). Napojení na el síť je možné 230/400V z rozvaděče ve vzdálenosti cca 25m. Hloubka vrtu je 30m.

Dodávka bude obsahovat

* Čerpadlo
* Tlaková nádoba
* Plastová šachta na vrt
* Ostatní nezbytné prvky a materiál
* Elektroinstalace
* Instalatérské práce
* Výkopové práce