5 podlaží

Cenová nabídka na výměnu ležatého rozvodu SV od vodoměrné sestavy ke 12ks stoupaček            vč. osazení uzavíracích ventilů

1 Ks	Materiál ležatý rozvod PPR PN20 + podpůrné plechy

1 ks	Tvarovky PPR + gebospoje

1 ks 	Konzole objímky

12 ks	Uzávěr kulový 1"

Materiál izolace - filc

Odvoz + likvidace starého potrubí

Doprava + režie

Cenová nabídka na výměnu 12ks stoupaček SV v bytovém dom

12 ks		Bourací práce

12 ks		Demontáž starého potrubí

12 ks		Materiál PPR PN20 + izolace

12 ks		Instalatérské práce

12 ks		Materiál zednický

12 ks		Zednické práce (malta, štuk)

100 ks		Osazení uzavíracího ventilu + příprava na vodoměry

100 ks		Dopojení stávajícího bytového rozvodu -práce

100 ks		Dopojení stávajícího rozvodu - materiál

Úklid + odvoz suti

Doprava + režie

Cenová nabídka na výměnu kanalizačních stoupaček 3x DN70 a 3x DN110

12 ks		Bourací práce - odpad

12 ks		Demontáž starého potrubí

12 ks		Montáž nového potrubí HT

6 ks		Materiál HT 110

6 ks		Materiál HT 75

12 ks		Zednické práce

12 ks		Zednický materiál

12 ks		Dopojení stávajících stoupaček

12 ks		Materiál dopojení stávající rozvod

Odvoz suti + úklid

Doprava + režie

Cenová nabídka na kamerový systém a strojové čištění