Rozsah prací:

- 7-mi poschoďový panelový dům

- realizovaná celková plocha cca 1.000 m2

- 119 oken

- střecha pohledová plocha o ploše cca 113 m2

- požadavek je na 2 varianty - minerální vata nebo břízolit

- střecha Fatrafol nebo jemu podobný materiál

- další požadavek je na mříže - sklepní okna a schody ke sklepům

- vymalování a výměna vnitřní dlažby u zadního a předního vchodu

- kamerový systém a senzory na každém patře

- výměna balkonových panelů, popř jejich vyzdění včetně lodžíí

2017-09-21