Poptávka rekonstrukčních prací

* 2 totožné byty v Praze 6 (viz plánek) – cihlové zdi
* termín rekonstrukce prvního: 2. pol. července 2015
* termín rekonstrukce druhého: září 2015

Rozsah poptávaných prací:

BYT 1:

1. položení plovoucí podlahy v obytné části bytu
2. oškrabání zdí v celém bytě, tmelení, vyrovnání zdí a výmalba bílou barvou
3. odstranění staré dlažby, položení nové dlažby v kuch. koutě, na WC a v koupelně
4. odstranění starého obkladu a položení nového obkladu v kuchyňském koutě, na WC a v koupelně
5. odstranění staré a instalace nové WC mísy a splachování + sádrokartonová deska za WC
6. odstranění starého a instalace nového umyvadla + odpadu
7. odstranění staré a instalace nové vaničky do sprchového koutu + odpad
8. instalace nové vodovodní baterie – kuchyň, koupelna 2x
9. odstranění starých a instalace nových interiérových dveří 2x
10. odstranění staré a smontování nové skříňky do kuchyně vč. dřezu a odpadu

BYT 2:

(body 1.-9. shodné s Bytem 1)

1. položení plovoucí podlahy v obytné části bytu
2. oškrabání zdí v celém bytě, tmelení, vyrovnání zdí a výmalba bílou barvou
3. odstranění staré dlažby, položení nové dlažby v kuch. koutě, na WC a v koupelně
4. odstranění starého obkladu a položení nového obkladu v kuchyňském koutě, na WC a v koupelně
5. odstranění staré a instalace nové WC mísy a splachování + sádrokartonová deska za WC
6. odstranění starého a instalace nového umyvadla + odpadu
7. odstranění staré a instalace nové vaničky do sprchového koutu + odpad
8. instalace nové vodovodní baterie – koupelna 2x
9. odstranění starých a instalace nových interiérových dveří 2x

-------------------------------------

1. probourání cihlové zdi do vedlejší místnosti (používaný byt) a instalace nových interiér. dveří
2. vybourání starých a instalace nových vstupních dveří
3. nové elektrorozvody v celém bytě (7x zásuvka, 4x světlo+vypínač)
4. nové rozvody vody a odpadu

**K jednotlivým položkám (nebo celkově) uveďte cenu JEN ZA PRÁCI. Cenu materiálu a zařizovacích předmětů není třeba zohledňovat, bude účtována dle skutečných nákladů.**

Uveďte počet pracovních dnů jak dlouho bude trvat rekonstrukce Bytu 1 a Bytu 2.

Uveďte případné související činnosti, které nejsou v celkové ceně zahrnuty a mohly by zvýšit celkovou konečnou cenu.

Odpad a suť lze odvézt a zdarma složit do sběrného dvora cca 3 km. Oba byty jsou ve vyšších patrech ale vždy je k dispozici nákladní výtah kam se dá vjet i s kolečkem. Hlučné práce mohou probíhat od 9 do 17 hodin.

