Momentálně jsou všechny el. instalace cca 40 let staré a dle zásuvky od lednice značně dosluhující. Jelikož jsem teď ve fázi jednoduchých stavebních úprav a v bytě nebydlím, rozhoduji se o výměně stávajícího rozvodu elektriky za nový.
V bytě jsou obvodové stěny panelové, všechny příčky jsou ze zdiva na bázi ytongu, pouze příčka mezi ložnicí a šatnou je ze sádrokartonu. Podlahy jsou betonové a na nich je v celém bytě přilepené původní lino. V chodbě je lino překryté kobercem.
V budoucnu budou ve všech pokojích koberce a v chodbě pravděpodobně vinylová plovoucí podlaha.
Co se týká úprav oproti stávajícímu stavu, bude v zadní části šatny pračka a sušička, v koupelně elektrický topný žebřík, v kuchyňském koutě místo plynového sporáku elektrická trouba + plynová deska s elektrickým zapalováním, nově bude myčka nádobí a lednice zůstane na místě. Nad pracovní deskou budou nově cca dvě dvouzásuvky na připojení malých spotřebičů. V obývacím pokoji bych rád přidal zásuvky na audio-video spotřebiče.
Co ještě nemám domyšlené, tak bych rád udělal přípravu na malý server v šatně a z něj rozvod Lanky do obou ložnic a k TV v obývacím pokoji.
Umístění routeru bude buď v chodbě u rozvaděče, nebo v obývacím pokoji. V chodbě by to bylo praktičtější pro centrální umístění v bytu a tudíž dobrém pokrytí Wi-Fi v celém bytu. Ten bude propojen síťovým kabelem se serverem v šatně.
Rád bych měl všechny kabely vedeny v podlaze, stěně, nebo stropu, abych nemusel řešit jakékoliv případné problémy při výměně podlahové krytinu za jiný typ.
V koupelně a na záchodě bohužel zatím zůstanou původní obklady, ale samozřejmě počítám s jejich poničením v místech, kde to bude nutné. Momentálně jsou tam umístěné ventilátory na šňůrku, které bych také rád ovládal vypínačem. Osvětlení je v koupelně a na záchodě umístěno nad dveřmi. Tam bych chtěl udělat přípravu na centrální osvětlení, protože až se bude dělat rekonstrukce koupelny a záchodu ( cca 2 roky ), budou se dělat podhledy. Uvědomil jsem si, že nad umyvadlem je ještě jedno světlo, které jsem do plánku nezakreslil a zásuvka bude vyvedena od umyvadla nahoru nad zrcadlo.
To jsou zhruba tak moje postřehy a budu velice rád, pokud doporučíte nějaké vylepšení.
Zednické začištění drážek jsme si schopen udělat sám. Co se týká rozvaděče, určitě bych rád nějakou osvědčenou kvalitu za rozumný peníz.
Budu se těšit na Vaše cenovou nabídku a přibližný předpokládaný čas, jak dlouho by tato realizace celkově trvala. Do nabídky mi prosím zapracujte osazení vypínači a zásuvky od např. od ABB Tango.