Kúpeľňa

1. preverenie príčiny zápachu v sprchovom kúte a jej odstránenie

2. kontrola vodoinštalácie a kanalizácie

3. oprava/výmena presakujúcej stropnej sprchovej hlavice, oprava zatečeného SDK podhľadu

4. kontrola a nastavenie, príp. oprava sklenených dverí v sprchovom kúte

5. vyplnenie medzery medzi zárubňou (interiérových dverí) a stenou vhodným materiálom

6. vysilikónovanie miest spojov zariaďovacích predmetov s obkladom

7. sfunkčnenie zamykania/odomykania interiérových dverí

WC

8. montáž chýbajúceho vonkajšieho krytu nástenného ventilátora vo WC

9. vyplnenie medzery medzi zárubňou (interiérových dverí) a stenou vhodným materiálom

10. sfunkčnenie zamykania/odomykania interiérových dverí

Obývacia izba/kuchyňa

11. stabilné ukotvenie pravého spodného boku kuchynskej linky

12. nastavenie dvierok na skrinke „automatická práčka“

13. výmena vykurovacieho telesa za dvojradové, panelové, šírky 2000 mm

14. oprava/výmena digestora a následná nadväzujúca náprava nevyhovujúceho riešenia otvárania susediacej hornej skrinky pri digestore

15. náprava poškodenia steny od montáže digestora

Izba

16. nastavenie interiérových dverí, v prípade potreby opätovná montáž

17. vyriešenie problému s vŕzganím postele (výmenou postele alebo výmenou roštov).