## Rozp.slabopr.
Systém větrání CHÚC
52 | El. pohon okna | ks | 2 | 0
53 | El. pohon dveří | ks | 2 | 0
54 | FK konzole | ks | 1 | 0
55 | DPK8 konzole | ks | 1 | 0
56 | kouřový detektor | ks | 1 | 0
57 | RZN4402-K V2 řídící jednotka vč. rozvaděče | ks | 1 | 0
58 | releový modul TR42.24V, 230V/5A | ks | 3 | 0
59 | aku typ 1-12V/1,3A | ks | 4 | 0
60 | Bezp. tlačítko BT 2003 | ks | 4 | 0
61 | UPS PS 1500VA 230V | ks | 1 | 0
62 | kabel NHXH 3x1,5 FE180/E90 | m | 120 | 0
63 | kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 FE180/E90 | m | 80 | 0
64 | krabice pod omítku 125x125mm | ks | 2 | 0
65 | krabice pod omítku KO 68 | ks | 18 | 0
66 | Montáž a zprovoznění systému odvětrání | soubor | 1 | 0