## Hárok1
Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
[5 empty] | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1.1 | Systemair p.č.4593-17, Rekuperačná jednotka Topvex TR 09 EL-R-CAV, Qp/o=4200/4000m3/h, N=2x 2,53 kW, 400V, elektrický dohrev Qt=Pe=9kW, rotačný rekuperátor, filter, vstavaná regulácia s ovládačom SCP, +4x prepojovacia manžeta DS, 2 x uzatváracia klapka EF | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 2
1.2 | Systemair p.č. 4593-17 , Potrubný chladič DXRE 80-50-3-2,5, Qch=10kW, +odlučovač kvapiek pre DXRE DE 80-50 | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 4
1.3 | Systemair p.č.4593-17 Kondenzačná jednotka k potrubnému chladiču SYSPLIT OUTDOOR 3 6EVO HP R, Qch=10,5kW, Pe=3,04kW,400V,+ ovládací modul SPLIT-AHU Kit 8245, 230V,istenie 15A, IP 54 | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 6
Pol1 | Medené potrubie dvojička 10/16, spolu zaizolované s komunikačným káblom a zalyštovaním na viditeľných miestách | m | 60 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 8
Pol2 | Doplnenie chladiva R410A | kg | 4 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 10
1.4 | Protidažďová žalúzia Imos PŽ-ALS 1000 x 500, +R2 S s rámom do mura a sitom | ks | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 12
1.5 | Tlmič hluku Imos THP 1000 x 560, L=1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 14
1.6 | Imos, Regulačná klapka ručná kruhová RKK dn160 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 16
1.7 | Imos, Regulačná klapka ručná kruhová RKK dn280 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 18
1.8 | Ventil kovový dn 100, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 20
1.9 | Ventil kovový dn 125, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 22
1.10 | Ventil kovový dn 160, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 24
1.11 | Krycia mriežka NOVA-L-1-3-1225 x 525-R1-UR-H-4-20-0 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 26
1.12 | Imos, Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami VVKR-Q-P-H1-Q-625 x 32-B-RAL9010(biela farba), na prívod vzduchu, s boxom a reguláciou v kruhovom nadstavci dn200, Qv=370/415m3/h | ks | 10 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 28
1.13 | Krycia mriežka NOVA-L-1-3-425 x 75-0-UR-H-4-20-0 | kpl | 6 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 30
[5 empty] | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2.1 | Systemair p.č.4593-17,Mala rekuperačná jednotka SAVE VTR 500 (SAVECair), Qp/o=480/480 m3/h, ventilátor Pe=2x170W,230V,s elektrickým dohrevom Qt=Pe=1,67kW,filtre F7/G3,integrovaná regulácia SAVECair,s rotačným rekuperátorom, 81 kg,prevedenie nástenné-obslu | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 32
2.2 | Systemair, Špeciálny difúzor Elegant VI dn160 | ks | 3 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 34
2.3 | Ventil kovový dn 100, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 36
2.4 | Krycia mriežka NOVA-L-1-3-1025 x 125-R1-UR-H-4-20-0 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 38
[5 empty] | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3.1 | Elektrodesign,Potrubný ventilátor RM 200Ecowat, Qv= 670m3/h, Pe=136W, 0,9A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka RSK 200, rychlospona 2x,konzola,+vodivé prepojenie 2x,pružné segmenty 2x | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 40
3.2 | Elektrodesign,Potrubný ventilátor RM 125 Ecowatt, Qv= 340m3/h, N=65W, 0,5A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka RSK 125, rychlospona 2x,konzola,+vodivé prepojenie 2x,pružné segmenty 2x | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 42
3.3 | Samoťahová hlavica CAGI IMOS – CSH 2 – dn 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 44
3.4 | Imos, Regulačná klapka ručná kruhová RKK dn100 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 46
3.5 | Ventil kovový dn 100, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 11 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 48
3.6 | Ventil kovový dn 125, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 50
3.7 | Ventil kovový dn 200, s nastaviteľným stredovým diskom pre reguláciu množstva vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 52
3.8 | Krycia mriežka NOVA-L-1-3-425 x 75-0-UR-H-4-20-0 | kpl | 8 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 54
[5 empty] | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4.1 | CS-MTRADE Slovensko ponúka zo dňa 22.11.2017-POME-659/2018, Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHY-P250YKB, Qch/t=28/31,5kW, Pe=7,34kW, 400V, chladivom R 410A | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 56
Pol3 | Prekablovanie MaR a zaregulovanie a spustenie systému do prevádzky | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 58
Pol4 | Pomocná konštrukcia na osadenie vonkajšej kondenzačnej jednotky a 10 vnútorných jednotiek | kpl | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 60
4.2 | Rozdeľovače CMY-Y102SS-G2 | ks | 9 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 62
4.3 | Vnútorná nástenná jednotka PKFY-P15VBM, Qch/t=1,6/1,9kW, 50W, 230V, +IR prijímač, s čerpadlom kondenzátu | kpl | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 64
4.4 | Vnútorná nástenná jednotka PKFY-P25VBM, Qch/t=2,8/3,2kW, 60W, 230V, +IR prijímač, s čerpadlom kondenzátu | kpl | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 66
4.5 | Vnútorná kazetová jednotka 4-smerná PLFY-P25VFM, Qch/t=2,8/3,2kW, 60W, 230V, vybavená čerpadlom kondenzátu | kpl | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 68
Pol5 | Mriežka (Grill) pre vnútornu jednotku SLZ, biela, bez prijimača IR, SLP-2FA | ks | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 70
4.6 | Vnútorná kazetová jednotka 4-smerná PLFY-P32VFM, Qch/t=3,6/4kW, 60W, 230V, vybavená čerpadlom kondenzátu | kpl | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 72
Pol5 | Mriežka (Grill) pre vnútornu jednotku SLZ, biela, bez prijimača IR, SLP-2FA | ks | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 74
4.7 | Vnútorná kazetová jednotka 4-smerná PLFY-P50VFM, Qch/t=5,5/6kW, 60W, 230V, vybavená čerpadlom kondenzátu | kpl | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 76
Pol5 | Mriežka (Grill) pre vnútornu jednotku SLZ, biela, bez prijimača IR, SLP-2FA | ks | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 78
4.8 | Nástenný ovládač s podsvieteným displejom pre SLZ-KF, PAR-32MAA | ks | 7 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 80
Pol6 | Medené potrubie dvojička 6/12, spolu zaizolované s komunikačným káblom a zalyštovaním na viditeľných miestách | m | 52 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 82
Pol1 | Medené potrubie dvojička 10/16, spolu zaizolované s komunikačným káblom a zalyštovaním na viditeľných miestách | m | 67 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 84
Pol7 | Medené potrubie dvojička 10/22, spolu zaizolované s komunikačným káblom a zalyštovaním na viditeľných miestách | m | 38 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 86
Pol2 | Doplnenie chladiva R410A | kg | 30.3 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 88
[5 empty] | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
Pol8 | Flexo zaizolované potrubie dn 100 | m | 23 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 90
Pol9 | Flexo zaizolované potrubie dn 160 | m | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 92
Pol10 | Flexo zaizolované potrubie dn 200 | m | 50 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 94
Pol11 | Flexo zaizolované potrubie dn 250 | m | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 96
Pol12 | Spiro potrubie dn 100, vrátane tvaroviek 30% | m | 12 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 98
Pol13 | Spiro potrubie dn 125, vrátane tvaroviek 30% | m | 16 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 100
Pol14 | Spiro potrubie dn 160, vrátane tvaroviek 30% | m | 16 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 102
Pol15 | Spiro potrubie dn 200, vrátane tvaroviek 30% | m | 27 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 104
Pol16 | Spiro potrubie dn 250, vrátane tvaroviek 30% | m | 14 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 106
Pol17 | Spiro potrubie dn 280, vrátane tvaroviek 30% | m | 6 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 108
Pol18 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 650 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 6 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 110
Pol19 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 880 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 4 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 112
Pol20 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 1200 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 7 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 114
Pol21 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 1500 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 4 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 116
Pol22 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 19 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 118
Pol23 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 2600 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 120
Pol24 | Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 3150 mm, vrátane tvaroviek 30 % | m | 7 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 122
Pol25 | Atypický box 1350 x 315 x L=650 | ks | 1 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 124
Pol26 | Závesy pre potrubie kruhové do dn 250 DP K | ks | 100 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 126
Pol27 | Závesy pre hranaté potrubie obojstranné Imos DP U | ks | 16 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 128
Pol28 | Spojovací a tesniaci materiál-matice,skrutky,spony,samolepiace pásky a pod. | kg | 81.6 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 130
Pol29 | Nátery potrubia/oprášenie, odmastenie, odhrdzavenie, základný náter S 2008 a vrchný náter S 2321,pre poškodené potrubie a potrubie nad strechou (vo farbe strechy) | m2 | 10 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 132
Pol30 | Tepelná izolácia pre potrubia VZT: pre prívodné potrubie z exteriéru po VZT jednotky 1.1 a 2.1, pre potrubie v exteriéry, prestupy potrubia cez steny | m2 | 26 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 134
Pol31 | Oplechovanie potrubia zaizolovaného v exteriéry pozinkovaným plechom sk.I, + oplechovanie prechodov cez strechu | m2 | 2 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 136
Pol32 | Hutný materiál | kg | 55 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 138
Pol33 | Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce | hod | 22 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 140
Pol34 | Pravidla M čl. 8/3 a, doprava, obal, skladovanie-4,86 % z dodávka | % | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 142
Pol35 | Pravidla M presun hmôt -0,147 % z dodávka | % | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 144
Pol36 | Pravidla M čl. 21/1, podiel prác pridružených výkonov PPV 1 % z montáže | % | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 146
Pol37 | Pravidla M čl.113/2, podiel prác iných profésií-murárska vypomoc - 1,6% z montáže | % | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 64 | 148
[5 empty] | 0 |  | D | 0 | PN | [6 empty] | 0