Ďalšie informácie:D+M Dvere interiér jednokrídlové  hladké, plné,  bezfalcové, povrch. Úprava- CPL f. biela, zárubňa- hliníková typ  HSE univerzálna do muriva f. biela, vč. kovania- kľučka/kľučka, zámok FAB, bezprahové

900/2450mm          7 kus

700/2450mm          3 kus

D+M Dvere interiér dvojkrídlové  posuvné hladké, plné,  bezfalcové, povrch. Úprava- CPL f. biela, stavebné puzdro –SYNTESIS LUCE  2-krídlovébezzzárubňové s prípravou pre elektroinštaláciu ,kovanie-  mušla  pre posuvné dvere, bezprahové

1430/2400mm posuvné   1 kus