## List1
Rozvaděč R1
Číslo položky | Popis-obsah položky | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena montáže/MJ | Cena montáže celkem | Cena za dodávku/MJ | Cena dodávky celkem | Výkaz výměr pro položku | Odkaz na grafickou či textovou část
201 | Prázdná skříň 600x400x2000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R1 | 1/8
202 | Prázdná skříň 800x400x2000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R1 | 1/8
203 | Obal na výkresy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 1/8
204 | Nulová přípojnice | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+2+3 | EL8, R2 | 2/8-8/8
205 | Fázová přípojnice na podp. izolátorech Cu 30x5 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x3 | EL8, R2 | 2/8-8/8
205 | Nulová přípojnice 10 svorek | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2+3 | EL8, R2 | 5/5, 6/8, 7/8
206 | Propojovací přípojnice 63A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7x1 | EL8, R2 | 2/8-8/8
207 | Výstražná tabulka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 1/8
208 | Spínač 1-0-2 10A jednopólový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+3 | EL8, R2 | 3/8, 4/8
209 | Jistič kompaktní 160A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 2/8
210 | Přepínač sítí s nulovou polohou 63A, trojpólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 8/8
211 | Pojistkový odpínač velikost 22, trojpolový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 2/8
212 | Ochrana přepěťová I+II. stupeň 100kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R2 | 2/8
213 | Jistič 6B/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+3 | EL8, R2 | 3/8, 4/8
214 | Jistič 10B/1 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | EL8, R2 | 3/8. 4/8
215 | Jistič 16B/1 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+20 | EL8, R2 | 5/8, 6/8
216 | Jistič 10B/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 4/8
217 | Jistič 20B/3 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+9 | EL8, R2 | 5/8, 7/8
218 | Jistič 25B/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+7 | EL8, R2 | 2/8, 8/8
219 | Jistič 25C/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 2/8
220 | Jistič 32B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R2 | 8/8
221 | Jistič 50B/3 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+1 | EL8, R2 | 2/8, 6/8
222 | Vypínací cívka 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 6/8
223 | Jistič-chránič 16B/2/0,03 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+8 | EL8, R2 | 5/8, 8/8
224 | Prroudový chránič 40/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2 | EL8, R2 | 5/8, 6/8
225 | Prroudový chránič 63/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R2 | 7/8
225 | Stykač dvoupólový 16A, cívka 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R2 | 4/8
226 | Stykač čtyřpólový 25A, cívka 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | EL8, R2 | 3/8, 4/8
227 | Elektroměr třífázový 63A na lištu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R2 | 2/8
228 | Relé ze zpožděným odpadem 1 minuta-1 hodina | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R2 | 4/8
229 | Hodiny se světleným relé pro venkovní osv. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 3/8
230 | Svorky RSA 4 | ks | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22+14+24+22+27+16 | EL8, R2 | 3/8-8/8
231 | Svorky RSA 16 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24+20 | EL8, R2 | 2/8, 8/8
232 | Svorky RSA 95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R2 | 2/8
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| na obal a dopravu | % | 0 | 0 | 0
| na přesun | % | 0 | 0 | 0
| CELKEM Rozvaděč R1 : |  |  |  | 0
Rozvaděč R2
Číslo položky | Popis-obsah položky | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena montáže/MJ | Cena montáže celkem | Cena za dodávku/MJ | Cena dodávky celkem | Výkaz výměr pro položku | Odkaz na grafickou či textovou část
233 | Prázdná skříň "Z" 680x1360 EI S30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 1/5
234 | Obal na výkresy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 1/5
235 | Nulová přípojnice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R2 | 2-5/5
236 | Nulová přípojnice 10 svorek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R2 | 3-5/5
237 | Propojovací přípojnice 63A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | EL8, R2 | EL4, R1 2-5
238 | Výstražná tabulka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R2 | 1/5
239 | Spínač 1-0-2 10A jednopólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 3/5
240 | Spínač 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | EL8, R2 | 2/5, 5/5
241 | Pojistkový éodpínač velikost 22, trojpolový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 2/5
242 | Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EL8, R2 | 2/5
243 | Jistič 6B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 3/5
244 | Jistič 10B/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20+1 | EL8, R2 | 2/5, 3/5
245 | Jistič 16B/1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+10 | EL8, R2 | 3/5, 4/5
246 | Jistič 20B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R2 | 5/5
247 | Jistič-chránič 10B/2/0,03 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R2 | 2/5
248 | Jistič-chránič 16B/2/0,03 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+8 | EL8, R2 | 4/5, 5/5
249 | Prroudový chránič 40/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | EL8, R2 | 3/5, 4/5, 5/5
250 | Stykač dvoupólový 16A, cívka 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 3/5
251 | Relé ze zpožděným odpadem 1 minuta-1 hodina | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R2 | 3/5
252 | Svorky RSA 4 | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20+20+18+22 | EL8, R2 | 2-5/5
253 | Svorky RSA 16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+3 | EL8, R2 | 2/5, 5/5
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| na obal a dopravu | % | 0 | 0 | 0
| na přesun | % | 0 | 0 | 0
| CELKEM Rozvaděč R2 : |  |  |  | 0
Rozvaděč R3
Číslo položky | Popis-obsah položky | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena montáže/MJ | Cena montáže celkem | Cena za dodávku/MJ | Cena dodávky celkem | Výkaz výměr pro položku | Odkaz na grafickou či textovou část
254 | Prázdná skříň "Z" 680x1360 EI S30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R3 | 1/5
255 | Obal na výkresy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R3 | 1/5
256 | Nulová přípojnice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R3 | 2/5
257 | Nulová přípojnice 10 svorek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x1 | EL8, R3 | 3/5-5/5
258 | Propojovací přípojnice 63A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x1 | EL8, R3 | 2/5-5/5
259 | Výstražná tabulka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R3 | 1/5
260 | Spínač 1-0-2 10A jednopólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R3 | 3/5
261 | Spínač 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | EL8, R3 | 2/5, 5/5
262 | Pojistkový odpínač velikost 22, trojpolový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R3 | 2/5
263 | Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EL8, R3 | 2/5
264 | Jistič 6B/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EL8, R3 | 3/5
265 | Jistič 10B/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20+1 | EL8, R3 | 2/5, 3/5
266 | Jistič 16B/1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+10 | EL8, R3 | 3/5, 4/5
267 | Jistič 20B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R3 | 5/5
268 | Jistič-chránič 10B/2/0,03 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R3 | 3/5
269 | Jistič-chránič 16B/2/0,03 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+8 | EL8, R3 | 4/5, 5/5
270 | Prroudový chránič 40/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+1 | EL8, R3 | 3/5, 4/5, 5/5
271 | Stykač dvoupólový 16A, cívka 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R3 | 3/5
272 | Relé ze zpožděným odpadem 1 minuta-1 hodina | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R3 | 3/5
273 | Svorky RSA 4 | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20+20+18+22 | EL8, R3 | 2/5-5/5
274 | Svorky RSA 16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+3 | EL8, R3 | 2/5, 5/5
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| na obal a dopravu | % | 0 | 0 | 0
| na přesun | % | 0 | 0 | 0
| CELKEM Rozvaděč R3: |  |  |  | 0
Rozvaděč R4
Číslo položky | Popis-obsah položky | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena montáže/MJ | Cena montáže celkem | Cena za dodávku/MJ | Cena dodávky celkem | Výkaz výměr pro položku | Odkaz na grafickou či textovou část
275 | Prázdná skříň "Z" 680x1360 EI S30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 1/5
276 | Obal na výkresy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 1/5
277 | Nulová přípojnice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R4 | 2/5
278 | Nulová přípojnice 10 svorek | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+3+1 | EL8, R4 | 3/5-5/5
279 | Propojovací přípojnice 63A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EL8, R4 | 2/5-5/5
280 | Výstražná tabulka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R4 | 1/5
281 | Spínač 1-0-2 10A jednopólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 2/5
282 | Spínač 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | EL8, R4 | 2/5, 5/5
283 | Pojistkový odpínač velikost 22, trojpolový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 2/5
284 | Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EL8, R4 | 2/5
285 | Jistič 6B/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+3 | EL8, R4 | 2/5, 4/5
286 | Jistič 10B/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | EL8, R4 | 2/5
287 | Jistič 16B/1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | EL8, R4 | 3/5
288 | Jistič 20B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R4 | 4/5
289 | Motorový spouštěč 1/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R4 | 4/5
290 | Jistič-chránič 10B/2/0,03 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R4 | 2/5
291 | Jistič-chránič 16B/2/0,03 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+8 | EL8, R4 | 4/5, 5/5
292 | Prroudový chránič 40/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+1 | EL8, R4 | 3/5, 4/5
293 | Stykač dvoupólový 16A, cívka 230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | EL8, R4 | 2/5, 4/5
294 | Relé ze zpožděným odpadem 1 minuta-1 hodina | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | EL8, R4 | 2/5, 4/5
295 | Svorky RSA 4 | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20+20+20+16 | EL8, R4 | 2/5-5/5
296 | Svorky RSA 16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+3 | EL8, R4 | 2/5, 5/5
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| na obal a dopravu | % | 0 | 0 | 0
| na přesun | % | 0 | 0 | 0
| CELKEM Rozvaděč R4 : |  |  |  | 0
Rozvaděč R5
Číslo položky | Popis-obsah položky | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena montáže/MJ | Cena montáže celkem | Cena za dodávku/MJ | Cena dodávky celkem | Výkaz výměr pro položku | Odkaz na grafickou či textovou část
297 | Prázdná skříň "Z" 680x1360 EI S30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 1/5
298 | Obal na výkresy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 1/5
299 | Nulová přípojnice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EL8, R4 | 2/5
300 | Nulová přípojnice 10 svorek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2 | EL8, R4 | 4/5, 5/5
301 | Propojovací přípojnice 63A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EL8, R4 | 2/5-5/5
302 | Výstražná tabulka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R4 | 1/5
303 | Spínač 1-0-2 10A jednopólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 3/5
304 | Spínač 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | EL8, R4 | 2/5, 5/5
305 | Pojistkový odpínač velikost 22, trojpolový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 2/5
306 | Ochrana přepěťová II. stupeň 15kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EL8, R4 | 2/5
307 | Jistič 6B/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | EL8, R4 | 3,5
308 | Jistič 10B/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17+1 | EL8, R4 | 2/5, 3/5
309 | Jistič 16B/1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | EL8, R4 | 4/5
310 | Jistič 20B/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EL8, R4 | 5/5
311 | Jistič-chránič 10B/2/0,03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 3/5
312 | Jistič-chránič 16B/2/0,03 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+1+8 | EL8, R4 | 4/5, 5/5
313 | Prroudový chránič 40/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+1 | EL8, R4 | 4/5, 5/5
314 | Stykač dvoupólový 16A, cívka 230V | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7+1 | EL8, R4 | 2/5, 3/5
315 | Relé ze zpožděným odpadem 1 minuta-1 hodina | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EL8, R4 | 3/5
316 | Svorky RSA 4 | ks | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17+17+28+24 | EL8, R4 | 2/5-5/5
317 | Svorky RSA 16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+3 | EL8, R4 | 2/5, 5/5
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| na obal a dopravu | % | 0 | 0 | 0
| na přesun | % | 0 | 0 | 0
| CELKEM Rozvaděč R5 : |  |  |  | 0