Hľadám: drevene okna a dvere pre obytnu stavbu
Popis:
5 poloziek:
1. plastove vchodove dvere
2. plastove dvere
3. plastove dvere
4. plastove dvere
5. plastove okno
6. trieda odolnosti pre vsetky polozky
7. povrchova uprava dveri a okna
Lokalita:
okres stara lubovna,
Termín:
dodanie 14-23.11.2017
Ďalšie informácie:
(Množstvo, materiál, rozmery, cenový limit, atd.)
stavebny material s dodanim do okresu stara lubovna.
1.plastove vchodové dvere, rozmer: 800x2100, ľavé, 1-krídlové, celozasklenné, otváravé
(zolačné trojsklo Uw=0,61 W/m2K, kovanie bezpečnostné, obojstranné, zvnútra kľučka, zvonku kľučka)
2. plastove okno, rozmer: 800x1500, pravé, 1–krídlové, celozasklenné, otváravé - sklopné
(izolačné trojsklo Uw=0,61 W/m2K, kovanie bezpečnostné, jednostranné, zvnútra kľučka, zvonku kľučka )
3. plastove dvere, rozmer: 2400x2600, ľavé, 1–krídlové, celozasklenné, s bočným a horným svetlílkom, otváravé – sklopné, ostatné pevné
(izolačné trojsklo Uw=0,61 W/m2K, kovanie bezpečnostné, jednostranné, zvnútra kľučka; Rozmery: dvere-850x1900, bočný svetlík- 1550x1900, horný svetlík- 2400x700)
4. plastove dvere, rozmer: 800x1900, pravé, 1 –krídlové, celozasklenné, otváravé - sklopné
(izolačné trojsklo Uw=0,61 W/m2K, kovanie bezpečnostné, jednostranné, zvnútra kľučka, zvonku kľučka )
5.plastove okno, rozmer: 800x1500, 1 –krídlové, otváravé - sklopné
(zolačné trojsklo Uw=0,61 W/m2K, kovanie bezpečnostné, jednostranné, zvnútra kľučka, parapet biely, vonkajší hliník RAL 9003, )
6. trieda odolnosti pre všetky položky: RC2N (s uzamykateľnou kľučkou a bezpečnostným sklom proti vlámaniu RC2) podľa EN 1627-1630
7. povrchová úprava dveri a okna: farba biela - RAL 9003, nevyžaduje osobitnú dodatočnú údržbu
8. kvalita dverí a okna podľa uvedených technických parametrov a charakteristík: ako výrobky značky Internorm, profil KF 500 alebo "ekvivaletný" výrobok
Dodávateľ poskytne záruku na dvere a okná 5 rokov odo dňa dodania
do prilohy pridavam vykres s rozmermi k oknam, pri polozke cislo 2 sa naproti original planu, menila vyska z 2100 na 1500, co je nacrtnutne aj vo vykrese

2017-10-10