23	K	615981123	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami Krupizol hr. 50mm				m2	65,736

24	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, , škrabaná, hr. 1,5 mm , vrátane všatkých systémových prvkov, rohov a líšt				m2	1 984,129

25	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou				m2	270,985

26	K	625258052	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy				m2	136,542

27	K	625258056	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy				m2	20,963

28	K	625258059	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy				m2	713,716

29	K	625258060	Kontaktný zatepľovací systém hr. 165 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy				m2	55,903

30	K	625258061	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy				m2	737,404

31	K	625258065	Kontaktný zatepľovací systém hr. 250 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy				m2	210,723

32	K	625258156	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 100 mm styrodur, samozápustné skrutkovacie kotvy				m2	2,190

33	K	625258160	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 150 mm Styrodur, samozápustné skrutkovacie kotvy				m2	41,472

34	K	625258161	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 165 mm Styrodur, samozápustné skrutkovacie kotvy				m2	7,020

35	K	625258162	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 180 mm Styrodur, samozápustné skrutkovacie kotvy				m2	7,566