Cenovú ponuku prosím vypracovať za prácu a samostatne za materiál ( materiál okrem laminátovej podlahy, keramickej dlažby a obkladačiek plus sanity v kúpelni = zabezpečím si sám)

Špecifikácia:

1.Maľovanie miestností

Steny (m2) Strop (m2)

Obývačka 40 21

Spálňa 39 20

Detská 40 14

Kuchyňa 35 11

Špajza 11 3

Chodba 18 9

183 78

2. Natretie kovových zárubní

90x197x10cm 1ks

80x197x10cm 3ks

60x197x10cm 4ks

2.Položenie podlahy

m2

Obývačka 21 Laminátová podlaha

Spálňa 20 Laminátová podlaha

Detská 14 Laminátová podlaha

Kuchyňa 12 Keramická dlažba

Špajza 3 Keramická dlažba

Chodba 10 Keramická dlažba

* v obývačke + spálni je potrebné odstrániť starú parketovú podlahu

** v obývačke + spálni je potrebné vyrovnať prepadnutú podlahu = v strede je výškový rozdiel oproti výške

pri stenách cca 4cm

3. Rekonštrukcia kúpelne

* položenie keramickej dlažby na podlahu - 5m2

* obklad na steny - 16,5m2

* vymaľovanie stien - 4m2 + strop -4,5m2

* montáž závesného WC

* vybudovanie sprchovacieho kúta s odpadom 1,6mx0,9m

* montáž a zapojenie kúpelňového radiátora