- Elektroinštalácia RD,/150m2  10x15m//  3+1: : svetelné, zásuvkové a motorické obvody.Napojenie do RD  vzdušné vedenie 400/230 AlFe do HDS 3x25A /E27/ na stlpe. Z HDS do rozvádzača  elektromeru   pri oplotení kábelom CYKY 4BX10mm2.Vývod do RD  a HR/plast pod omietku 56M/ 400/230V kábel CYKY 4BX6mm2 NA HLAV.VYPíNAč 40A

Prepäťová ochrana B+C, Prúdový chránič 4M 40A 3 ks

.                                                                 2M 25A 3 ks

ZO  CYKY 3CX2,5, 16A  6ks,   SO  CYKY 3CX1,5 10A,  16ks MOT.TROJPOLOVÝ istič 16A   2ks

Cyky j 3cx2,5  250m,  Cyky j 3cx1,5  150m, atd,atd

HDS od elektromeru,15m, elektromer od HR do  RD 15m

Ostatné detaily " kdykoliv " na požiadanie !