Popis:

Penetrácia pôvodného podkladu brizolit (pred lepením styrcon 200, lepidlom Styrlep +)	100	m2

Styrcon 200, hr 100 mm - 	100	m2

Fasádny ps hr. 30 mm    -   	5	m2

Lepidlo Styrlep + 25 kg vrece - 	48	ks

Lepidlo na lepenie a armovanie fasádneho PS, 25 kg	- 3	ks

Fasádna armovacia sieťovina, 145 g/m2	- 150	m2

Rohová lišta plastová zo sieťkou dĺžky 2,5 alebo 3 m - 	57	bm

Plastová kotva z oceľovým klincom, dĺžka 180 mm - 	525	ks

Penestyr, penetračný náter na Styrcon 200, 5 kg balenie - 	2	ks

Zakladací profil pre zateplenie hr. 10 cm - 	15	bm

Penetračný náter pod tenkovrstvú fasádnu omietku - 	105	m2

Tenkovrstvá fasádna omietka silikátová , zrnitosť 2,5 ryhovaná - 	105	m2