•	Projekt RD

•	Dom je postavený OBVODOVý MÚR hrúbky  400 mm Heluz BEZ DODATOČNÉHO ZATEPLENIE +  sieťka + silikátová omietka

•	betonová stropná doska + 80mm tvrdený polystyrén + poter + plávajúva podlaha lamino

•	strecha Bramac Moravská škridla -  zateplená 240mm NOBASIL + podhľad 12mm sadrokarton

•	plastové rámy biele + dvojsklo,

•	Podlaha prízemia plávajúca lamino

- Dom je založený na základových pásoch po obvode stavby + priečny pás pod nosnou priečkou +  kommín

- Deka s vloženou kari sieťou 15 cm hrúbka

- Kanalizácia do 10m s čistiacim kusom

- Voda do 10m + vodomermná šachta

- Elektrika do 10m + skrinka pre elektromer

- Bez spevnených plôch len pred vchodom 2mx2m zámková dlažba

- Podhľady – šambrány nie drevo ale silikátová omietka

- Podhľad – prístrešok tatraský profil + náter

- Bez chodníka

- Terénne úpravy len základné

- Bez plota

- Realizácie v Moravanoch nad váhom

- Termín 2012 začiatok

- Kúrenie – infrapanely

- Maľba biela primalex

...........................................................................................

Naceniť takto

Osobitne : prízemie komplet dokončené bez kuchynskej linky a krbových kachiel

Poschodie bez omietok bez zateplenia bez nášľapnej vrstvy len vyvedená el + voda + kanál

Deka + tepelná izolácia + poter

Môže byť jednou položkou !

......................................................................

Poschodie položkovite :

- Priečky

- Omietky

- El. rozvody

- Infrapanely

- Izolácia podhľadu

- Sadrokartón

- Podlaha

- Obklady a dlažby kúpeľňa

- Wc combi

- Sanita