**Matrace na prebúdzacie izby:**

**Počet kusov**: 25
**Rozmery**: 200x70x12
**Nosnosť**: do 140 kg
**Vlastnosti**: komfortná, vysokoelastická pena
**Poťah**: umývateľný, antialergický, antibakteriálny, vodeodolný, paropriepustný, prateľný na 95 °C, odolný voči biologickým tekutinám, snímateľný so zipsom a prekrytý klopom, možnosť dezinfekcie bežnými prostriedkami

**Matrace na elektrické polohovateľné postele – antidekubitárne pasívne:**
**Počet kusov**: 112
**Rozmery**: 200x90x14
**Nosnosť**: do 140 kg
**Vlastnosti**: antidekubitárny pasívny pre pacientov s vysokým rizikom vzniku dekubitov, komfortná vysokoelastická PUR pena, spevnené okraje, materiál, ktorý nevyvoláva pocit pálenia, ani zvýšené potenie pacienta
**Poťah**: umývateľný, antialergický, antibakteriálny, vodeodolný, paropriepustný, pružný vo všetkých štyroch smeroch, prateľný na 95 °C, odolný voči biologickým tekutinám, snímateľný so zipsom a prekrytý klopom, možnosť dezinfekcie bežnými prostriedkami