**Matrace na prebúdzacie izby:**  
  
**Počet kusov**: 25  
**Rozmery**: 200x70x12  
**Nosnosť**: do 140 kg  
**Vlastnosti**: komfortná, vysokoelastická pena  
**Poťah**: umývateľný, antialergický, antibakteriálny, vodeodolný, paropriepustný, prateľný na 95 °C, odolný voči biologickým tekutinám, snímateľný so zipsom a prekrytý klopom, možnosť dezinfekcie bežnými prostriedkami  
  
  
**Matrace na elektrické polohovateľné postele – antidekubitárne pasívne:**  
**Počet kusov**: 112  
**Rozmery**: 200x90x14  
**Nosnosť**: do 140 kg  
**Vlastnosti**: antidekubitárny pasívny pre pacientov s vysokým rizikom vzniku dekubitov, komfortná vysokoelastická PUR pena, spevnené okraje, materiál, ktorý nevyvoláva pocit pálenia, ani zvýšené potenie pacienta  
**Poťah**: umývateľný, antialergický, antibakteriálny, vodeodolný, paropriepustný, pružný vo všetkých štyroch smeroch, prateľný na 95 °C, odolný voči biologickým tekutinám, snímateľný so zipsom a prekrytý klopom, možnosť dezinfekcie bežnými prostriedkami