## Sheet1
Kusů
Piece
Modulový vypínač 3P 32A | 5
Modular switch 3P 32A
Rozvaděč IP65 26 modulů | 1
Switch-board IP65 26 module
Zámek pro rozvaděč | 1
Lock for switvh-board
Záslepka modulů | 50
Covering free module
Modulový stykač 25A, 230V, 4x kontakt | 6
Module contactor 25A, 230V, 4x contact
Rozvaděč IP40 36 modulů | 4
Switch-board IP65 36 module
Jistič 3 fáze 25A typ B | 5
Circuit breaker 3 phase 25A type B
Jistič 3 fáze 20A typ B | 1
Circuit breaker 3 phase 20A type B
Jistič 3 fáze 16A typ B | 7
Circuit breaker 3 phase 16A type B
Jistič 3 fáze 10A typ B | 6
Circuit breaker 3 phase 10A type B
Jistič 1 fáze 16A typ B | 10
Circuit breaker 1 phase 16A type B
Jistič 1 fáze 10A typ B | 10
Circuit breaker 1 phase 10A type B
Jistič 1 fáze 3A typ B | 6
Circuit breaker 1 phase 3A type B
2x zásuvka na povrch 230V IP44 | 15
2x surface electric outlet 230V IP44
Zásuvka na povrch 400V 16A PE+N 5 kolík | 15
Surface electric outlet 400V 16A PE+N 5 pin
Zářivka 2x58W/T8 G13 IP65 | 42
Fluorescent tube/lamp 2x58W IP65
Krabice instalační FD 7 IP54 | 50
Junction box IP54
Nulovací můstek modrý 15 svorek | 10
Zero terminal block - blue 15 x terminal
Nulovací můstek zelený 15 svorek | 10
Zero terminal block - blue 15 x terminal
Vypínač | 10
Switch single-pole
Propojovací lišty 3 fáze 12 modulů | 8
Line interface unit 3 phase 12 module
Propojovací lišty 1 fáze 12 modulů | 4
Line interface unit 3 phase 12 module
Kabel CYKY-J 5x16 | 26
Cable CYKY-J 5x16 fixed installation
Kabel CYKY-J 5x10 | 130
Cable CYKY-J 5x10 fixed installation
Kabel CYKY-J 5x2,5 | 150
Cable CYKY-J 5x2,5 fixed installation
Kabel CYKY-J 5x1,5 | 250
Cable CYKY-J 5x1,5 fixed installation
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 200
Cable CYKY-J 3x2,5 fixed installation
Kabel CYKY-J 3x1,5 | 500
Cable CYKY-J 3x1,5 fixed installation
Trubka elektroinstalační plastová 16mm | 300
Plastic tube dia. 16mm
Příchytka plastové trubky 16mm | 400
Tube 16mm clamp
Lineární zářivka 58W G13 | 85
Fluorescent tube/lamp 58W G13 T8
Svorkovnice WAGO 3x2,5 | 150
Terminal block WAGO 3x2,5
Kabel UTP CAT5E | 30
Cable UTP CAT5E
Prodlužovací přívod 3m 5 zásuvek | 5
Extension cord 3m 5 socket