## List1
zjednodušený výkaz výměr
č. | položka - popis | jednotky | množství | cena / jednotku | cena za položku
1 | základové pasy š. 500 mm, hl. 1100 mm - prostý beton C20/25 | m3 | 35 | 0 | 0
2 | ŠP podsyp hutněný v tl. 100 mm | m3 | 18 | 0 | 0
3 | ŽB deska v tl. 150 mm, vyztužená KARI sítí | m3 | 27 | 0 | 0
4 | hydroizolace | m2 | 190 | 0 | 0
5 | tepelná izolace - podlahový EPS v tl. 80-100 mm, vč. separační vrstvy | m2 | 180 | 0 | 0
6 | podlaha keramická vč. lepidla, stěrky | m2 | 68 | 0 | 0
7 | podlaha PVC, vinyl vč podložky, stěrky | m2 | 490 | 0 | 0
8 | keramické obklady - koupelny, tech.místnosti, kuchyně | m2 | 250 | 0 | 0
9 | obvodové konstrukce | m2 | 640 | 0 | 0
10 | vnitřní příčka mezibytová v tl. min. 150 mm | m2 | 150 | 0 | 0
11 | ostatní příčky tl. min 100 mm | m2 | 450 | 0 | 0
12 | stropní konstrukce 3x á=175,0 m2 | m2 | 525 | 0 | 0
13 | balkony 6x vyložení 1,5m, délka 4,5 m; vč. povrchové úpravy, tepelné izolace atp. | m2 | 41 | 0 | 0
14 | zábradlí k balkonu 6x6,0m | m | 36 | 0 | 0
15 | schodiště komplet (betonové schodiště přes 1.-4.NP ; šířka ramene 1,5m, světlá váška 2,6 m + konstrukce stropu a podlahy, vč. keramického obkladu nebo jiné omyvatelné dobře čistitelné povrchové úpravy) | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | dřevěný sbíjený vazník | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | tepelná izolace střechy v tl. min. 240 mm vč. parotěsné zábrany | m2 | 180 | 0 | 0
18 | SDK podhled v PO 30 min, vč. systémové nosné konstrukce | m2 | 180 | 0 | 0
19 | střešní krytina vč. latí, pojistné hydroizolace | m2 | 220 | 0 | 0
20 | okno 2000/1500 mm - svisle dělené na poloviny(1x fix, 1x otevíravé + výklopné | ks | 14 | 0 | 0
21 | okno 1800/900, výklopné - na schodiště | ks | 3 | 0 | 0
22 | balkonová sestava - okno 2050/1500 mm (svisle dělené na poloviny(1x fix, 1x otevíravé + výklopné), dveře 950/2400mm | ks | 8 | 0 | 0
23 | dveře vstupní 1000/2100 mm | ks | 1 | 0 | 0
24 | dveře do bytů s PO 30 minut 900/1975 | ks | 8 | 0 | 0
25 | dveře interiérové 800/1970 | ks | 23 | 0 | 0
| dveře interiérové 700/1970 | ks | 15 | 0 | 0
| dveře posuvné interiérové 800/1970 | ks | 8 | 0 | 0
|  | cena celkem |  |  | 0