Množstvo:hranoly

-150 x 200 / 6 m - 2 ks - pomúrnica

-150 x 150 / 5 m - 3 ks - pomúrnica

-150 x 150 / 6 m - 1 ks - pomúrnica

-150 x 150 / 4 m - 2 ks - pomúrnica

-150 x 180 / 4 m - 2 ks - stredová vaznica (3)

-150 x 180 / 8.5 m - 2 ks - stredová vaznica (4)

-100 x 180 / 10 m - 4 ks - nárožná krokva (5)

-80 x 180 / 6.5 m - 14 ks - krokva (6)

-80 x 180 / 5.5 m - 4 ks -  krokva (7)

-80 x 180 / 4.5 m - 4 ks -  krokva (8)

-80 x 180 / 3.5 m - 4 ks -  krokva (9)

-80 x 180 / 3 m - 4 ks -  krokva (10)

-80 x 180 / 2.5 m - 4 ks -  krokva (11)

-150 x 150 / 1.5 m - 8 ks - stlpik (12)

-150 x 150 / 1.5 m - 16 ks - pasik (13)

-60 x 160 / 6.5 m - 11 ks - klieština (14)

trámový strop:

-100 x 220 / 4.5 m - 14 ks - strop (1)

-100 x 220 / 4 m - 6 ks -strop (2)

-120 x 220 / 6 m - 14 ks - strop (3)

-120 x 220 / 6.5 m - 6 ks - strop (4)

-150 x 220 / 4.5 m - 6 ks - vazne trámi pod stlpikmi krovu (T1)

-150 x 220 / 4 m -2 ks - vazne trámi pod stlpikmi krovu (T2)

-150 x 220 / 3.5 m - 2 ks - vazne trámi pod stlpikmi krovu (T3)

-150 x 220 / 6 m - 4 ks -vazne trámi pod stlpikmi krovu (T4)

-150 x 220 / 6.5 m - 2 ks - vazne trámi pod stlpikmi krovu (T5)

výstuže medzi stropné hrady:

-80 x 180 / 45 bm

strešné laty:

-50 x 40 / 850 bm