Střešní krytina Satjam trapés T 50 0,7 ral 3009	Výměra	MJ
StřechaTrapéz T 50  0,7 mm 8m 118ks	1030	m2
StřechaTrapéz T 50  0,7 mm 2,7m 5ks	15	m2
Střecha Trapéž T 50  0,7 mm 2,4m 5ks	13	m2
Střecha Trapéž T 50  0,7 mm 3m 5ks	17	m2
Střecha Trapéž T 50  0,7 mm 1,9m 5ks	11	m2
Hřebenáč 	76	m
Štítovka rš 250	54	m
Tesnící klin pod hřeben T 50	158	m
Větrací mřížka	142	ks
Klempířský materiál Pz lak 3009		
Satjam šroub S012T 5,5x38	3500	ks
Satjam šroub SO2T  4,8x20	2500	ks
Svitek na polechování průstupů	20	m2
Hák 330	68	ks
Koleno lis.120	18	ks
Kotlík 330/120	3	ks
Svodová roura 120	42	m
Objímka 120/ trn 200	24	ks
Žlab 330	63	m
Čelo 330	4	ks
PVC  šire 1m delka 68m	1	ks
Výpust  125	3	ks
Tabule PVC	10	ks
Geotextilie 500g 1m šíře delka 68m	1	ks

Střešní krytina Satjam trapéz T 15 0,5 ral 3009	Výměra	MJ
StřechaTrapéz T 150  0,5 mm 	375	m2
Rohová lišta rš 250	30	m
Dřevené podpory pro plech		
Satjam šroub SDT 4,8x35	2600	ks
Satjam šroub SO2T  4,8x20	1200	ks
Latě 5x8	250	m
Krov 10x10	70	m

Střešní krytina Satjam trapéz T 50 0,7 ral 3009	Výměra	MJ
StřechaTrapéz T 50  0,7 mm 8,5m 84ks	779	m2
Hřebenáč 	46	m
Štítovka rš 250	40	m
Těsnící klin pod hřeben T 50	84	ks
Větrací mřížka	90	ks
Klempířský materiál Pz lak 3009		
Satjam šroub SDT 4,8x35	3500	ks
Satjam šroub SO2T  4,8x20	2500	ks
Hák 330	100	ks
Koleno lis.120	12	ks
Kotlík 330/120	4	ks
Svodová roura 120	36	m
Objímka 120/ trn 200	16	ks
Žlab 330	90	m
Čelo 330	8	ks