Hľadám: Rekonštrukcia 4-izbového bytu

Popis:

1. Rekonštrukcia elektroinštalácie - projekt + odborná skúška /východisková revízia spolu s revíznou správou/ - medené bytové rozvody, rozvádzač, ističe a pod., optické káble /internet/ - Z

Špecifikácia:

Trojfázová prípojka - elektrický sporák v budúcnosti

Príprava na klímu - vonkajšia, vnútorná

Internet + TV, optické káble

Ostatne klasika 2 - 3 zásuvky v každej izbe, osvetlenie, vypínače

Miestnosti

Hala 2x 2zasuvka

Obývačka - 4 - 5 hniezdo = televízia, kino, setobox, 1x internet, 1-2 ks osvetlenie, 2x 2zasuvka

Izby č. 1 - 1x internet, 2x 2zasuvka, 1x osvetlenie

Izba č. 2 - 1x internet, 2x 2zasuvka, 1x osvetlenie

Spálňa - 1x internet, 2x 2zasuvka, 1x osvetlenie

Kuchyňa - 3 hniezdo nad pracovnou doskou + 2 hniezdo na linke (kanvica, MW, hriankovač, robot, kávovar), 2x sporák /rúra + iskra/ , 1x digestor, 2 x osvetlenie pod linkou, chladnička, + 2 x 2 zásuvka niekde na opačnej stene

Kúpeľňa - 2x2 zásuvka, 1x ventilátor, 2x osvetlenie, 1x rebrikovy radiátor elektricky /ak sa zmestí/

WC- 1x osvetlenie, 1x ventilátor

2. Rekonštrukcia vodoinštalácie a kanalizácie - kupelna, WC, kuchyňa /drez, umývačka riadu, umývadlo, WC, vaňa, pracka/ - /komplet/

3. Odstránenie starej dlažby v kuchyni - cca 8,8 m2 + obklad cca 4 m2

4. Rekonštrukcia plynoinštalácie + odborná skúška /komplet/

5. Rekonštrukcia kúpeľne a WC /komplet/ - Kompletná rekonštrukcia kúpelne a WC - t.j.vyrovnanie stien s odstránením starých kachličiek /sieťka+kleber/, hydroizolácia pod a nad vanu, kachličky do výšky zárubne dverí cca 2m, dlažba, spárovanie, zamurovanie vane, 2-3 poličky z Ytongu 5 cm hrúbky, osadenie umývadla, osadenie vodovodných batérii /vaňa+ umývadlo/, osadenie kombi WC /tu je aj montáž SK steny bočnej a zadnej - predpokladám že zadná bude 80x260 cm, bočná stena 200x260 cm/, osadenie revízneho otvoru v kúpeľni na vanu 15x15 cm a na WC do SK steny 60x60 cm, stierka alebo omietka stien vo WC a kupelni nad kachličkami /materiál - dlažbu a obklady si zabezpečíme sami/

6. Hladké sádrové stierky v celom byte + drobné murárske výspravky /komplet/

7. Príprava na klimatizáciu do 2 izieb

8. Výmena doskových radiátorov - 4 ks /komplet/

V prílohe posielam pôdorys bytu.

Prosím pošlite mi približnú cenovú ponuku.

Lokalita: Bratislava, Petržalka

Ďakujem