Materiál dľa výkazu:

- Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° termoplastami PVC fóliou položenou voľne   46,882m2

- FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m  šedá  53,914m2

- Zhotov. povlak.krytiny striech plochých do  10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy   	46,882m2

- Zhotov. povlak.krytiny striech plochých do  10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy   	46,882m2

- Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   300  107,829m2

- D+M systémová manžeta Ftrafol   2ks

- D+M parozábrana hr.2 mm cena odhad, upresnená   podľa PD  220,922m2

- D+M štrková krycia vrstva hr.50mm, frakcia 16-32 mm, riečne vymývané kamenivo  1,752m3

- D+M poistná hydroizolačná fólia   131,675m2