|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vybavení** | **Typ** | **Rozměr/ m2** |
| Dveře vč. zár. | 1 x Dřevěné dub | 0,9 x 1,97 |
| Dveře vč. zár. | 1 x Dřevěné dub | 0,7 x 1,97 |
| Dveře vč. zár. | 1 x Dřevěné dub | 0,7 x 1,97 |
| Dveře vč. zár. | 1 x Dřevěné dub | 0,8 x 1,97 |
| Dveře vč. zár. | 1 x Dřevěné dub | 0,8 x 1,97 |
| Dveře vč. zár.  | 1 x Dřevěné dub | 0,7 x 1,97 |
| Dveře vč. zár.  | 1 x Dřevěné dub | 0,8 x 1,97 |
| Hrubé omítky |   | 200 |
| Hrubé podlahy |   | 127 |
| Kotel plynový | JUNKERS ZS 24AE+120l 1ks |   |
| Krb | Prosklený |   |
| Obklady | Kachle | 4,8 |
| Obklady | Kachle | 2,34 |
| Oplocení | Drátěné pletivo | 300 m |
| Podhledy | Sádrokarton | 126,99 |
| Podlahy | Dlažba | 8,90 |
| Podlahy | Dlažba | 3,70 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 39,30 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 12,40 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 5,00 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 7,90 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 15,41 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 16,75 |
| Podlahy | THERMOFIX barva dub | 12,10 |
| Podlahy  | THERMOFIX barva dub | 3,90 |
| Podlahy  | THERMOFIX barva dub | 1,63 |
| Příčky | Sádrokarton | 14,15 |
| Příčky | Sádrokarton | 1,53 |
| Příčky | Sádrokarton | 6,63 |
| Příčky | Sádrokarton | 7,91 |
| Příčky | Sádrokarton | 20,27 |
| Příčky | Sádrokarton | 12,75 |
| Příčky | Sádrokarton | 7,91 |
| Rozvody elektřiny | Jsou ukončeny u domu |   |
| Rozvody plynu | Jsou ukončeny na patě pozemku 10 m od domu |   |
| Rozvody topení |   |   |
| Rozvody vody | Jsou ukončeny u domu |   |
| Schodiště | Dřevo dub tvar U Schody š 0,9 | 0,9 |
| Skříně vestavěné | Na míru | š X v X h (2,85x2,55x1,15) |
| Skříně vestavěné | Na míru | š X v X h (3,35x2,55x1,15) |
| Skříně vestavěné | Na míru | š X v X h (3,35x2,55x1,15) |
| Skříně vestavěné | Na míru | š X v X h (2,1x2,55x1,15) |
| Sprchový kout | Prosklený 1x1,5 m | 1 |
| Topení | 1x radiátor | Radik |
| Topení | Koupelnový žebřík  |   |
| Topení | Podlahové | 39,3 |
| Topení | Podlahové | 12,4 |
| Topení | Koupelnový žebřík  |   |
| Topení | Podlahové | 7,9 |
| Topení | 2x radiátor | Radik |
| Topení | 2x radiátor | Radik |
| Topení | 2x radiátor | Radik |
| Umyvadlo | Bílé komplet |   |
| Umyvadlo | Bílé komplet |   |
| Vana | Bílá rohová | 150 x 120 |
| WC | Závěsné komplet bílé |   |
| WC | Závěsné komplet |   |