Cca300m2

nova hala

Cca 100m dielna1

Kancelaria majitel

kancelaria

50m2 50m2 30m2

24m2

cca 80m

60m2 60m2

Cca 40m2

Kancelaria sektretarky

umyvarka + dielna 2 cca 60m

Cca15m

Dielna 3

-vnútorne kamery s krytom kôli prachu

-možnosť rozšírit o vonkajšie kamery

-kamery v rámci budov budú ťahane káblom a medzi budovami bezdrôtový systém

-záznamové zariadenie + úložisko

-záznamové zariadenie do kancelárie majiteľa + monitor na sledovanie