Hľadám:Rekonštrukcia 3-izbového bytu.

Popis: Hľadám partiu na kompletné zrekonštruovanie 3-izbového bytu. Byt sa nachádza na 7 poschodí v bytovom dome s 2 výťahmi (nákladný a osobný). Dostupnosť autom až k bytovému domu. Jedná sa o rekonštrukciu tkzv. na kľúč. Tzn. že priložený popis prác je orientačný a slúži k predstave čo všetko sa bude robiť.

Lokalita:

Ružomberok

Vaša cenová ponuka bude zahŕňať nasledovnú prácu:

Búracie a demontážne práce

Demontáž starých rozvodov vody a odpadu

Demontáž elektroinštalácie

Demontáž radiátora s vypustením stúpačky

Demontáž umakartového jadra s príslušenstvom (WC,vaňa, sanita)

Demontáž sanity

Demontáž linolea  (cely byt)

Demontáž  zárubní zaliatých v betóne - panel

Zoškrabanie starej farby/tapety zo stien pred omietkou (príprava pre sieťkovanie)

Murárske práce

Murovanie priečok (jadro)

Zasekanie  drážok pre vodoinštaláciu

Zapucovanie drážok vodoinštalácie

Montáž steny za geberitom

Montáž steny za stúpačkou vrátane osadenia dvierok

Sieťkovanie stien obojstranné pre jadro, a v celom byte jednostranne

Prerovnanie podlahy niveláciou (cely byt)

Obmurovanie vane

Inštalatérske práce

Sekanie drážok pre vodoinštaláciu

Zapucovanie stien po vodoinštalácii

Montáž rozvodov SV , TUV a odpadu + dopojenia do stúpačky

Montáž WC misy a sedátka

Osadenie podomietkového telesa vrátane rozvodov

Montáž vane

Osadenie sprchovej batérie vrátane sprchovacieho setu

Montáž umývadla vrátane batérie a sifonu

Montáž umývadla na WC vrátane batérie a sifonu

Montáž rohových ventilov

Osadenie pračkového ventilu + odpad

Hydroizolačný náter v kúpeľni

Hydroizolačné pásy, rohy kúpeľne

Osilikonovanie sanity

Montáž vzduchotechniky - ventilátory s dojazdom

Osadenie zárubne a dverí

Osadenie okien a vysprávka spaliet

Obklad, dlažba

Penetrácia podlahy a stien pred obkladom a dlažbou

Obloženie stien do 2m

Položenie dlažby

Škárovanie

Osadenie rohovej lišty

Osadenie ukončovacej lišty

Podlahy

Položenie laminátovej podlahy vrátane izolácie

Olištovanie s ukončovacími prvkami

Silikonovanie, tmelenie podľa potreby

Maliarske práce

Olepovanie a zakrývanie

Penetrácia stien a stropov

Maľovanie stropu a stien 2x biely náter základ

Maľovanie 3 náter

Akrylovanie

Sadrokartónarské práce

Montáž sadrokartónových stropov a podhľadov

Omietky

Penetrácia stien

Štuková omietka- Steny

Elektro práce

Elektroinštaláci montáž + kompletáž 3 izbový byt

Sekanie drážok elektroinštalácie

Sekanie drážok internet

Montáž elektrického ventilátora

Montáž svietidla nástenného

Montáž svietidla zapusteného

Montáž LED diodového pásu nad linku

Osadenie ističov a rozvádzača do interiéru

Revizna správa elektroinštalácie (byt)

Zapucovanie stien po elektroinštalácii

Ostatné práce

Vynášanie  sute

Odvoz sute

Vynášanie  stavebného materiálu

Nákup a presun materiálu na stavbu

Doprava

Elektro práce

Vysekanie nových trás pre rozvody elektriny

Vysekanie nových trás pre rozvody internetu

Naťahanie káblov

osadenie zasuviek a vypinacov

Osadenie nového rozvádzača el. energ. do interiéru

Osadenie ističov a

Revizna správa

POZÁMKA:

Všetky realizované práce požadujeme zrealizovať v zmysle platných noriem a zákonov.

Materiál dodaný majiteľom:

Okná

Dvere

Zárubne

Lamináové podlahy vrátane izolácie a obvodových líšt

Obklad

Dlažba

Špárovacia hmota

Sanita (umývadlo, WC, podomietkový systém, Vaňa)

Batérie

Radiátory

Vypínače, zásuvky, svietidlá

Ostatný materiál - stavebný, elektroinštalačný, vodárenský... atď. zhotoviteľ zabezpečuje sám.

Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za prácu + materiál, ktorý nie je uvedený v zozname a bude nutné ho použiť pri rekonštrukcii.