## Plynová zařízení
Kontroly a revize plynových zařízení - 2018 | [9 empty] | Nabídková cena Kč bez DPH
Revize / kontrola | Objekt | ks | Označení kotle - TYP | Výrobce | Typ kotle | Výkon kW | rok výroby | Měsíc provádění revizí ad. 2018 | Médium
Kontrola PZ | ASP Březinova 1650 - dispečink | 1 | ZE 24-3MFA/24 kW | Junkers | nástěnný | 24 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Březinova 1650 šatna | 1 | ZE 24-3MFA/24 kW | Junkers | nástěnný | 24 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Březinova 1650 šatna | 1 | ZE 24-3MFA/24 kW | Junkers | nástěnný | 24 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Březinova 1650 dílna | 1 | ZE 24-3MFA/24 kW | Junkers | nástěnný | 24 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Březinova 1650 hasiči hala | 1 | DUA 30CT/30kW | Dakon | nástěnný | 30 | 2006 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Bezručova 441/23 | 1 | 30 KLOM/26 kW | Protherm | nástěnný | 26 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Bezručova 441/23 | 1 | Ohřívač vody |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | K Solné stezce 72/1 hřbitov | 1 | Tiger 24KTZ v 12/24 kW | Protherm | nástěnný | 24 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | K Solné stezce 72/1 kaple | 1 | Tiger 24KTZ v 12/24 kW | Protherm | nástěnný | 24 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám.1619 - GAS | 1 | TASSO A/S/ 223 kW | TASSO | stacionární | 223 | 1992 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám.1619 - GAS | 1 | TASSO A/S/ 223 kW | TASSO | stacionární | 223 | 1992 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám. 1910 A | 1 | K 110 - 6 E 23 A |  | stacionární | 110 | 1992 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám. 1910 A | 1 | K 110 - 6 E 23 A | Junkers | stacionární | 110 | 1992 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám. 1910 B | 1 | K 110 - 6 E 23 A | Junkers | stacionární | 110 | 1992 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám. 1910 B | 1 | K 110 - 6 E 23 A | Junkers | stacionární | 110 | 1992 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Melantrychova 2000 stavební úřad | 1 | Solid GBE 24 kW | Hydrotherm | nástěnný | 24 | 1998 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Melantrychova 2000 archiv | 1 | Solid GBE 24 kW | Hydrotherm | nástěnný | 24 | 1998 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 83 pro 1NP a 2NP | 1 | 60/KLO v 15/59 kW | Protherm | stacionární | 59 | 2003 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 83 pro 1NP a 2NP | 1 | 60/KLO v 15/59 kW | Protherm | stacionární | 59 | 2003 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 83 - 3 NP | 1 | 24 KTO v 15/24 kW | Protherm | nástěnný | 24 | 2003 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 53 MěÚ | 1 | VK484/1 - 5/48 kW | Vailant | stacionární | 48 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 53 MěÚ | 1 | VK484/1 - 5/48 kW | Vailant | stacionární | 48 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 53 MěÚ dílna | 1 | 24 KTO v Pantherm/24 kW | Protherm | nástěnný | 24 | 2003 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám.35 (růžek) | 1 | 1304/9/130 kW | Vailant | stacionární | 130 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám.35 (růžek) | 1 | 1304/9/130 kW | Vailant | stacionární | 130 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám.35 (růžek) | 1 | 1304/9/130 kW | Vailant | stacionární | 130 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám.12 | 1 | VK484/1 - 5/49 kW | Vailant | stacionární | 49 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Jažlovice osad.výbor | 1 | 12 KOO - 12/12 kW | Protherm | nástěnný | 12 | 2001 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Sokolská 1376 škol.jídel. | 1 | VK 484/1 - 5/48 kW | Vailant | stacionární | 48 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Sokolská 1376 škol.jídel. | 1 | VK 484/1 - 5/48 kW | Vailant | stacionární | 48 | 2005 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Škroupova 2026/2 | 1 | VK 484/1 - 5/48 kW | Vailant | stacionární | 48 | 2006 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Škroupova 2026/2 | 1 | VK 484/1 - 5/48 kW | Vailant | stacionární | 48 | 2006 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Škroupova 2026/2 | 1 | Ohřívač vody | Quantum | stacionární |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Pod školou 1 (stolní tenis) | 1 | Kompakt 24 CK | Dakon | nástěnný | 24 | 2003 | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Volnočasové centrum Pacov | 1 | LUNA DUO-TEC MP 1.50 | Baxi | nástěnný | 50 |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Nádražní 219/3 | 2 | DUA 24 RT | Dakon | nástěnný | 24 |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Bezručova 705/41 | 1 | domovní rozvod plynu |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | KD Pacov | 4 | WAW |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Lázeňská 10/1 | 1 | domovní rozvod plynu |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | OÚ Pacov | 1 | WAW |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | OÚ – škola Kuří | 3 | WAW |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | OÚ – škola Kuří | 2 | Plynový sporák |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Stadion Pacov (kabiny) | 2 | WAW |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | RS Lutová – Kouty 14 | 1 | Plynový sporák |  |  |  |  | listopad | PB
Kontrola PZ | Komenského A dům | 1 | domovní rozvod plynu |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského B dům | 1 | domovní rozvod plynu |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. č.p.12 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | RS Kořenov | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | PB
Kontrola PZ | Březinova 1650 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Bezručova 441/23 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | K Solné stezce 72/1 hřbitov | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Komenského nám.1619 - GAS | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Melantrychova 2000 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 83 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám. 53 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Masarykovo nám.35 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Jažlovice osad.výbor | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Sokolská 1376 škol.jídel. | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Škroupova 2026/2 sp.hala | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Pod školou 1 (stolní tenis) | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | KD Pacov | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Lázeňská 10/1 | 1 | spotřební rozvod, připojení spotřebiče |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | OÚ Pacov | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | OÚ – škola Kuří | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | OÚ Strašín | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Stadion Pacov (kabiny) | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | RS Lutová – Kouty 14 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | PB
Kontrola PZ | Nádražní 219/3 | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | Volnočasové centrum Pacov | 1 | plynovod, od HUP ke spotřebičům |  |  |  |  | listopad | zemní plyn
Kontrola PZ | RS Kořenov | 2 | Plynový sporák |  |  |  |  | listopad | PB
Celková cena bez DPH za kontroly a revize plynových zařízení v roce 2018: | [9 empty] | 0

## TNS
Revize a zkoušky tlakových zařízení - 2018 |  |  |  |  | Nabídková cena Kč bez DPH
Revize | Objekt | výrobní číslo | účel | objem L
P | Bezručova 441/23 | 1M092582747 | expanzomat | 18
P+TZ+V | Komenského nám.1619 - GAS | 1308759 | expanzomat | 18
P+TZ+V | Komenského nám.1619 - GAS | L01001435/0029 | expanzomat | 24
P+TZ+V | Komenského nám.1619 - GAS | W/N50/8696 | expanzomat | 500
P+TZ+V | Komenského nám.1619 - GAS | W/N50/8335 | expanzomat | 500
P | Komenského nám. 1910 A | 05981737 | expanzomat | 100
P | Komenského nám. 1910 B | 05981776 | expanzomat | 100
P+TZ+V | Masarykovo nám. 83 | 1274403 | expanzomat | 110
P+TZ+V | Masarykovo nám. 83 | 1274408 | expanzomat | 80
P+TZ+V | Masarykovo nám. 53 MěÚ | 521186 | expanzomat | 180
P | Masarykovo nám.35 (růžek) | 1274405 | expanzomat | 180
P | Masarykovo nám.35 (růžek) | 1274406 | expanzomat | 180
P | Masarykovo nám.35 (růžek) | 514328 | expanzomat | 180
P+TZ+V | Masarykovo nám.12 | 1274404 | expanzomat | 110
P | Sokolská 1376 škol.jídel. | 415276 | expanzomat | 320
P+TZ+V | Sokolská 1376 škol.jídel. | 1190403 | expanzomat | 50
P | Škroupova 2026/2 sp.hala | 05250273190 | ohřívač vody | 265
P | RS Lutová – Kouty 14 | 64/16061-05/FBB/0118 | expanzomat | 200
P | Nádražní 219/3 | 428195 | expanzomat | 18
P | Nádražní 219/3 |  | expanzomat | 18
Celková cena bez DPH za revize a zkoušky tlakových zařízení v roce 2018: |  |  |  |  | 0
Revize: P - Provozní; V - vnitřní, včetně zkoušky těsnosti; TZ - tlaková zkouška

## Nízkotlaké kotelny
Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen - 2018 | Nabídková cena Kč bez DPH
Objekt
Komenského nám.1619 - GAS
Komenského nám. 1910 A
Komenského nám. 1910 B
Masarykovo nám.35 (růžek)
Škroupova 2026/2 sp.hala
Masarykovo nám. 83
Celková cena bez DPH: | 0