Obývacia miestnosť:

4ks-dvojzasuvka

6ks-bodové svetlo/strop/

1ks-luster

2ks-schodiskovy vypínač

Kuchyňa:

4ks-dvojzasuvka

4ks-jednozasuvka

6ks-bodové svetlo/strop/

1ks-luster

1ks-pripojenie el.varna doska

1ks-pripojenie el.rura

1ks-digestor

2ks-schodiskovy vypínač

WC:

1ks-vypínač

2ks-bodové svetlo/strop/

Poschodie

Chodba:

4ks-bodové svetlo

1ks-zásuvka

3ks-schodiskovy vypínač

Izba c1:

4ks-dvojzasuvka

2ks-schodiskovy vypínač

6ks-bodové svetlo/strop/

Izba c2:

To iste ako izba c1

Kotolňa:

1ks-bodové svetlo

1ks-vypínač

1ks-pripojenie pre elektricky bojler Raja14k zo zásobníkom teplej vody

Kúpeľňa:

3ks-bodové svetlo

2ks-svetlo na stene pri zrkadle

1ks-odsavac pár s časovým vypínačom

1ks-vypínač

1ks-dvojzasuvka

Povala:

1ks-osvetlenie/neón/

1ks-vypínač

1ks-dvojzasuvka

Exteriér:

2ks-osvetlenie-1x pri vstupných dverách,1xpri zadných dverách

2ks-vypínač

2ks-zásuvka