|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis činnosti** | **Perioda (obvykle)** | **Cena bez DPH** |  |
| **a četnost provádění** |  | **rok 2019** |
| Revize plynových zařízení  - cena za jednu revizi | 3 roky |  |  |
| Kontrola plynového zařízení (každý rok mimo rok s revizí) | rok |  |  |
| Revize elektrických zařízení dle souboru norem ČSN 331500 – cena za jednu revizi | 5 let |  |  |
| Revize provozní tlakových nádob stabilních – cena za jednu nádobu | rok |  |  |
| Vnitřní revize tlakových nádob stabilních – cena za jednu revizi | 5 let |  |  |
| Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních – cena za jednu revizi | 9 let |  |  |
| Kontrola / revize spalinových cest – cena za jednu spalinovou cestu | rok |  |  |
| Kamerová prohlídka spalinových cest – cena za jednu spalinovou cestu | rok |  |  |
| Servisní prohlídka kotlů kondenzačních – cena za jeden kotel | rok |  |  |
| Odborná prohlídka kotelny – cena za jednu kotelnu | rok |  |  |
| Revize spalinových cest – komíny od kondenzačních kotlů | 2 roky |  |  |
| Kontrola a kalibrace detekčního zařízení úniku topného plynu – cena za jedno detekční zařízení | rok |  |  |
| Doprava |  |  |  |
|  |  |  |
|  | |

Firma:

Cenová nabídka platnost:

CN vypracoval:

V Praze dne:

Kotle: 3 x Baxi 45

2 x Imergas 49