|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis činnosti**  | **Perioda (obvykle)**  | **Cena bez DPH** |  |
| **a četnost provádění**  |  | **rok 2019** |
| Revize plynových zařízení  - cena za jednu revizi  | 3 roky  |  |  |
| Kontrola plynového zařízení (každý rok mimo rok s revizí)  | rok  |  |  |
| Revize elektrických zařízení dle souboru norem ČSN 331500 – cena za jednu revizi  | 5 let  |  |  |
| Revize provozní tlakových nádob stabilních – cena za jednu nádobu   | rok  |  |  |
| Vnitřní revize tlakových nádob stabilních – cena za jednu revizi  | 5 let  |  |  |
| Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních – cena za jednu revizi  | 9 let  |  |  |
| Kontrola / revize spalinových cest – cena za jednu spalinovou cestu  | rok  |  |  |
| Kamerová prohlídka spalinových cest – cena za jednu spalinovou cestu  | rok  |  |  |
| Servisní prohlídka kotlů kondenzačních – cena za jeden kotel  | rok  |  |  |
| Odborná prohlídka kotelny – cena za jednu kotelnu  | rok  |  |  |
| Revize spalinových cest – komíny od kondenzačních kotlů | 2 roky |  |  |
| Kontrola a kalibrace detekčního zařízení úniku topného plynu – cena za jedno detekční zařízení  | rok  |  |  |
| Doprava  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |

Firma:

Cenová nabídka platnost:

CN vypracoval:

V Praze dne:

Kotle: 3 x Baxi 45

 2 x Imergas 49