1 . baumit open. izolačná doska open therm 120 mm - kotviace hmoždinky baumit startrack min na 40x 40 cm.

2. lepiaca a stierkovacia hmota  baumit opencontact

3. baumit open text - sklotext.výstuž.mriežka.

4. baumit premium primer-penetr.náter 4. baumit nanoportop - omietka

5.  Plus 68 m2  doteplenie sokla bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne hrúbka 60 mm.

Začisťovacia okenná lišta 70 m

montáž lešenia do výšky 10 m -300 m2

profil soklový 42 m

lišta rohová 113 m