Zadávací podmínky pro zhotovení díla

Objednatel:

Česká pošta, s. p.

Politických vězňů 909/4, Praha 1

Odbor PČ SM

Sládkova 2463/50

O s t r a v a

Místo a předmět plnění díla – ŠRZ Moravec – oprava koupelen v hlavní budově

# Technický popis díla, specifikace podmínek:

Předmětem oprav ve Školícím a Rekreačním Zařízení Moravec je oprava sprchových koutů a provlhlých stěn v jednotlivých pokojích hlavní budovy.

Pokoj 1 (interní označení)

Baterie sprchová, páková	15cm rozteč	1ks

Baterie stojánková, páková		1ks

Revitalizace spár

Pokoj 2 (interní označení)

Baterie sprchová, páková	15cm rozteč	1ks

Baterie stojánková, páková		1ks

Revitalizace spár

Izolace sprchového koutu

Obklady ve sprchovém koutu (bílé-reliéf)	15x20cm	10m2

Sprchová vanička (keramická, protiskluzová) +sifon	80x80cm 15cm hloubka	1ks

Dveře posuvné ke sprchovému koutu	180cm výška od vaničky

58cm maximální šířka vstupu

Celkový rozměr sprchového koutu	110x80cm

Pokoje 3 až 9 (interní označení)

Baterie sprchová, páková 	15cm rozteč	1ks

Baterie stojánková, páková		1ks

Revitalizace spár

Izolace sprchového koutu

Sprchová vanička (keramická, protiskluzová)+sifon	80x80cm 15cm hloubka	1ks

Dveře posuvné ke sprchovému koutu	180cm výška od vaničky

58cm maximální šířka vstupu

Celkový rozměr sprchového koutu	110x80cm

Sprchový kout

Pokoje 2-10

Pokoj 10 (interní označení)

Baterie sprchová, páková	15cm rozteč	1ks

Baterie stojánková, páková		1ks

Revitalizace spár

Oprava provlhlé zdi (ze strany chodby)

Izolace sprchového koutu

Sprchová vanička (bílá, protiskluzová) +sifon	80x80cm 15cm hloubka	1ks

Dveře posuvné ke sprchovému koutu	180cm výška od vaničky

58cm maximální šířka vstupu

Celkový rozměr sprchového koutu	110x80cm

Veškeré požadované práce budou provedeny dle přiloženého výkazu výměr. Po předchozí domluvě je možná prohlídka prostor.

Rozsah prací:

- Demontáž a montáž nových vaniček, sifonu a dveří sprch

- Izolace sprch

- Odstranění obkladů a následné obložení sprchového koutu Pokoje 2

- Opravení mokrých zdí

- Výměna sprchových a umyvadlových (stojánkových) baterii

- Revitalizace spár koupelen

- Úklid a likvidace odpadů

- Doprava a přesun hmot

Práce mohou být prováděny za provozu po domluvě s vedoucí ŠRZ Moravec.

Předpokládaný termín realizace: 14. - 20. Listopad 2016

Jako cenovou nabídku lze podat vyplněný přiložený výkaz výměr který bude obsahovat:

V nabídnuté ceně budou zahrnuty veškeré náklady na zhotovení díla vč. dopravy, materiálu, veškerých požadovaných prací, úklidu a likvidaci odpadů. Nabídka bude obsahovat konečnou kalkulaci ceny, adresu dodavatele, IČ, DIČ, info zda je dodavatel plátce DPH, bankovní spojení, telefon, e-mail, razítko a podpis dodavatele.

Nabídku s výše uvedenými údaji lze zaslat i v elektronické podobě na emailovou adresu:

Elias.jan@cpost.cz

Termín pro dodání nabídek 26. 7. 2016

Zpracoval:	Eliáš Jan - stavební technik

+420 739 684 487

V Jihlavě dne: 13. 7. 2016