## Prehľad
Stavba : Novostavba rodinného domu | [22 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | Sk
[23 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | Sk | za obdobie | Mesiac 1999
Objekt : SO-01 | [22 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | Sk
Dátum: 18.06.2012 | [22 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | Sk
Časť : Vykurovanie
Prehľad rozpočtových nákladov v €
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky | Nh
| 731 - Kotolne |  | Kotolne
1 |  | Cenník Viessmann | Kotol VITODENS 300-W, typ WB3D, výkon 5,2...26 kW, zemný plyn, regulácia VITOTRONIC 200 typ HC1B, obj.č.WB3D205-1 ks Doplnenie regulácie pre jeden okruh so zmiešavačom, obj.č. 7301063-2 ks Ponorný snímač teploty do hydraulickej výhybky, obj.č. 7179488-1 ks Diaľkové ovládanie VITOTROL 200 A, obj.č. Z008341-2 ks Rozšírenie AM1, obj.č. 7452092 - 1 ks Príložný termostat pre obmedzenie teploty (podl. vyk.), obj.č. 7151729-1 ks Montážna pomôcka pre montáž na omietku, obj.č. Z002723-1 ks Sada odtokového lievika, obj.č. 7459591-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
2 |  | PC | Montáž kotla a regulácie podľa servisných podmienok výrobcu | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
3 |  | Cenník Viessmann | Kompletný systém pripojenia spaľovacieho vzduchu / spalín – typ AZ, priemer C 60/100 mm, pre vertikálny výfuk nad šikmú strechu, farba sivá, materiál PPs, základná zostava šachty, obj.č. 7373211-1 ks, - v skladbe : Rúra, PPs, 60 mm, 2x1,95 m dlhá, obj.č. 7373213-1 ks Rúra, PPs, 60 mm, 1 m dlhá, obj.č. 7373214-1 ks Revízny AZ kus, priamy, PPs, 60/100 mm, obj.č. 7373216-1 ks Stenová clona, 60/100 mm, obj.č. 7176760-1 ks AZ rúra, 60/100 mm, dlhá 0,5 m, obj.č. 7373223-1 ks AZ koleno, 60/100 mm, 87°, obj.č. 7373226-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
4 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
5 | 731 | 99873-1201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m | 0 | % | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
|  |  | Kotolne spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11612 |  | 0 | [8 empty] | 11.35
| 732 - Strojovne |  | Strojovne
6 |  | Cenník Viessmann | Zostava Vitosol 200-F pre ohrev TÚV, obj.č. SK02618 - 1 ks - pozostávajúca z : Solárny plochý kolektor, VITOSOL 200-F, typ SH2A, vodorovné prevedenie, plocha 2,3 m2, počet 3 ks Spojovacie rúry, počet 2 páry Pripojovacia sada, 1 ks Sada puzdier, 1 sada Upevňovacia sada pre montáž na šikmé strechy, obj.č. Z008530-1 sada Regulácia solarného systému, modul SM1, 1 ks Nákrutka so zverným krúžkom, 1 sada Pripojovacie vedenia, 1 sada | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
7 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
8 |  | Cenník Viessmann | Zásobníkový ohrievač s dvoma výmenníkmi, VITOCELL 100-B, typ CVB, objem 400 litrov, obj.č. Z002883-1 ks Termostatický zmiešavací automat VTA 322, obj.č. 7438940 - 1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
9 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
10 |  | Cenník Viessmann | Čerpacia stanica pre solar, SOLAR DIVICON, typ PS 10, obj.č. 7188391-1 ks Pripojovacie vedenie,obj.č. 7143745-1 sada Montážna sada pre pripojovacie potrubie, obj.č. 7373474-1 sada | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
11 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
12 |  | Cenník Viessmann | Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, M31, DN20, čerpadlo Grundfos Alpha 2-60,obj.č. 7419212-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
13 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
14 |  | Cenník Viessmann | Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, M32, DN20, čerpadlo Grundfos Alpha 2-60, obj.č. 7419213-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
15 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
16 |  | Cenník Viessmann | Rýchlomontážna sada so zmiešavačoma by-passom, M34, DN20, čerpadlo Grundfos Alpha 2-60, obj.č. 7457156-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
17 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
18 |  | Cenník Viessmann | Modulárny rozdeľovač 3-násobný, DN25, obj.č. 7194271-1 ks Redukcia DN20-DN25, obj.č. 9566612-3 ks Montážna sada pre doplnokovú sadu 2011, obj.č. 7454467 - 2 ks Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN25, obj.č.7194276-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
19 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
20 |  | Cenník Viessmann | Hydraulická výhybka pod rozdeľovač, DN25, obj.č. 7194456-1 ks Púzdro pre ponorný snímač do hydraulickej výhybky, obj.č. 9556119-1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
21 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
22 |  | Cenník Viessmann | Solárne ručné čerpadlo, obj.č. 7188624-1 ks Teplonosné médium TYFOCOR LS, 25 litrov, obj.č. 7159727-2 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
23 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
24 |  | Cenník Reflex | Expanzná nádoba s membránou, REFLEX NG 35/3, objem 35 litrov, tlak 0,3 MPa, obj.č. 7208405 | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
25 | 732 | 73233-1514/S | Montáž tlakovej nádoby s mebránou, objem do 35 litrov | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
26 |  | Cenník Reflex | Expanzná nádoba s membránou, REFLEX S50, objem 50 litrov, tlak 1,0 MPa, obj.č. 7209500 | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
27 | 732 | 73233-1515/S | Montáž tlakovej nádoby s mebránou, objem do 50 litrov | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
28 |  | Cenník Gabotherm | Kompletná predomietková skrinka s rozdeľovacou stanicou pre napojenie podlahového vykurovania 1*2*3, s uzatváracími, odvzdušňovacími a vypúšťajúcimi armatúrami, s prietokomermi na vstupe, typ GABOTHERM GTF-VSV 8 1", 8 okruhov, obj.č. 12743 - 1 ks + príslušenstvo : - adaptér GT-M-KA 15x1.5, obj.č.12658 - 16 ks - uzatvárací kohút GT-KHT-1" s teplomerom, obj.č.13311 - 2 ks - ochranná rúrka GT-SR 25, dĺžka 60m, obj.č.01823 - 1 ks - skrinka na montáž na omietku, GT-PVKM 10, obj.č.30012 - 1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
29 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
30 |  | Cenník Gabotherm | Kompletná predomietková skrinka s rozdeľovacou stanicou pre napojenie vykurovania radiátorov rozvodmi v podlahe RADIA, s uzatváracími, odvzdušňovacími a vypúšťajúcimi armatúrami, typ GABOTHERM GTF-VSV 3 1", 3 okruhy, obj.č. 08392 - 1 ks + príslušenstvo : - adaptér GT-M-KA 15x1.5, obj.č.12658 - 6 ks - uzatvárací kohút GT-KHT-1" s teplomerom, obj.č.13311 - 2 ks - skrinka na montáž na omietku, GT-PVKM 4, obj.č.30004 - 1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
31 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
32 |  | Cenník Gabotherm | Kompletná predomietková skrinka s rozdeľovacou stanicou pre napojenie vykurovania radiátorov rozvodmi v podlahe RADIA, s uzatváracími, odvzdušňovacími a vypúšťajúcimi armatúrami, typ GABOTHERM GTF-VSV 10 1", 10 okruhov, obj.č. 08572 - 1 ks + príslušenstvo : - adaptér GT-M-KA 15x1.5, obj.č.12658 - 20 ks - uzatvárací kohút GT-KHT-1" s teplomerom, obj.č.13311 - 2 ks - skrinka na montáž na omietku, GT-PVKM 10, obj.č.30010 - 1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
33 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
34 |  | Cenník Gabotherm | Kompletná predomietková skrinka s rozdeľovacou stanicou pre napojenie vykurovania radiátorov rozvodmi v podlahe RADIA, s uzatváracími, odvzdušňovacími a vypúšťajúcimi armatúrami, typ GABOTHERM GTF-VSV 5 1", 5 okruhov, obj.č. 08432 - 1 ks + príslušenstvo : - adaptér GT-M-KA 15x1.5, obj.č.12658 - 10 ks - uzatvárací kohút GT-KHT-1" s teplomerom, obj.č.13311 - 2 ks - skrinka na montáž na omietku, GT-PVKM 7, obj.č.30007 - 1 ks | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.051 |  |  | 19 | [6 empty] | I
35 |  | PC | Detto, ale montáž | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.00706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
36 |  | PC | Orientačný štítok | 10 | súbor |  |  |  |  | 0.051 | 0.51 |  |  | 19 | [6 empty] | I
37 | 732 | 73219-9100 | Montáž orientačných štítkov | 10 | súbor |  |  |  |  | 0.00706 | 0.0706 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 5.675
38 | 732 | 99873-2201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | 0 | % | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
|  |  | Strojovne spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| 733 - Rozvod potrubia |  | Potrubie
39 | 733 | 73311-1103 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15 | 5 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
40 | 733 | 73311-1104 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20 | 100 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
41 | 733 | 73311-1105 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25 | 20 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
42 | 733 | 73319-0107 | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40 | 125 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
43 | 733 | 73322-3205 | Potrubie medené tvrdé - tvrdé pájkovanie d 28 | 25 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
44 | 733 | 73329-1101 | Tlaková skúška potrubia medeného do d 35 | 25 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
45 |  | Cenník Gabotherm | Plastové potrubie Gabotherm RADIA GT-PB DD 15x1.5mm v ochrannej rúrke | 500 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
46 |  | Cenník Gabotherm | Plastové potrubie Gabotherm systém 1*2*3* HR-PB DD 15 - 15x1.5mm | 750 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
47 | 733 | 73332-2102/R | Montáž potrubia plastového obj. DN 16 | 1250 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
48 | 733 | 73339-1101 | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 | 1250 | m | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.78
49 | 733 | 99873-3201 | Presun hmôt pre potrubie v objektoch výšky do 6 m | 0 | % | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 15.12
|  |  | Potrubie spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| 734 - Armatúry |  | Armatúry
50 |  | Cenník Ivar | Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2" | 12 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 0.204
51 |  | Cenník Ivar | Vypúšťací kokút, 1/2" | 7 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 0.204
52 |  | Cenník Viessmann | Potrubná filtračná sústava s odkalením, obj.č.9148398 | 1 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 0.102
53 |  | Cenník Viessmann | Automatický odlučovač vzduchu, obj.č. 7316049 | 1 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 0.102
54 |  | Cenník Viessmann | Ručná odvzdušňovacia súprava, obj.č. 7316789 | 1 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 0.102
55 |  | Cenník Viessmann | Plniaca armatúra pre solárny systém, obj.č. 7316261 | 1 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 0.102
56 |  | Cenník Ivar | Kohút guľový závitový na vodu 3/4" | 6 | kus |  |  |  |  | 0.00027 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
57 |  | Cenník Ivar | Kohút guľový závitový na vodu 1" | 3 | kus |  |  |  |  | 0.00027 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
58 |  | Cenník Ivar | Kohút guľový závitový uzamykateľný s meraním tlaku pre expanzné nádovby 3/4" | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00027 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
59 |  | Cenník Ivar | Kohút guľový závitový uzamykateľný s meraním tlaku pre expanzné nádovby 1" | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00027 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
60 |  | Cenník Heimeier | Pripojovacia súprava rohová s uzatváraním HEIMEIER MULTILUX obj.č. 3853-02.000 | 15 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
61 |  | Cenník Heimeier | E-Z ventil jednobodové pripojenie, rohový HEIMEIER E-Z 3879-02.000 - 1/2" | 1 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
62 |  | Cenník Heimeier | Termostatická hlavica HEIMEIER VK so zabud snímačom obj.č. 9710-24.500 | 16 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
63 |  | Cenník Ivar | Poistný ventil pružinový, otv. pretlak 3 bar, 3/4" | 2 | kus |  |  |  |  | 0.00027 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
64 | 733 | 73420-9103 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | 21 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
65 | 733 | 73429-9110 | Montáž kohútov guľových do DN 25 | 9 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
66 | 733 | 73420-9113 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 | 16 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
67 | 733 | 73420-9114 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4 | 3 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
68 | 733 | 73420-9115 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 | 4 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
69 | 733 | 99873-4201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | 0 | % | [5 empty] | #REF! |  | 0 | [8 empty] | 0.816
|  |  | Armatúry spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| 735 - Vykurovacie telesá |  | Vykurovacie telesá | [6 empty] | 0.03174 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
70 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové jednoradé s 1xkonverkt. typ 11K s krytmi H600 L600 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
71 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové jednoradé s 1xkonverkt. typ 11K s krytmi H600 L800 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
72 | 731 | 73515-9619 | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoradé bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm | 2 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.619
73 | 731 | 73515-8110 | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou | 2 | kus |  |  |  |  | 0.0388 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
74 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90 | 3 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
75 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90 | 3 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
76 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H900 L600 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
77 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
78 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90 | 2 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
79 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
80 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
81 |  | Cenník Korad | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90 | 1 | kus |  |  |  |  | 0.00014 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I | 4.332
82 | 731 | 73515-9639 | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm | 6 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.619
83 | 731 | 73515-9641 | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm | 1 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.619
84 | 731 | 73515-9647 | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm | 6 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I | 3.619
85 | 731 | 73515-8120 | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | 13 | kus |  |  |  |  | 0.0388 | #REF! |  |  | 19 | [6 empty] | I
86 |  | Cenník Korad | Príslušenstvo KORAD - VZ, OZ, Z, záves | 15 | kus | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
87 | MAT | Cenník MC Metal | Teleso trubkové RONDO RD7 - 450/1650 + upevňovacia sada + vykurovacia vložka 300W s reguláciou | 1 | kus |  |  |  |  | 0.05291 | 0.05291 |  |  | 19 | [6 empty] | I
88 | 731 | 73541-9310/S | Montáž kúpelňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm | 1 | súbor |  |  |  |  | 0.00021 | 0.00021 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 2.248
89 | 731 | 99873-5201 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | 0 | % | [5 empty] | #REF! |  | 0 | [8 empty] | 45.513
|  |  | Vykurovacie telesá spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 783 - Nátery |  | Nátery
90 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 5 | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
91 | 783 | 78342-4140 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. +zákl. | 125 | m |  |  |  |  | 8e-05 | 0.01 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 0.312
|  |  | Nátery spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| 713 - Izolácie tepelné |  | Izolácie
92 |  | Cenník Certima | Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A 18x13mm -DN15 | 5 | m |  |  |  |  | 6e-05 | 0.0003 |  |  | 19 | [6 empty] | I
93 |  | Cenník Certima | Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A 22x13mm -DN20 | 100 | m |  |  |  |  | 6e-05 | 0.006 |  |  | 19 | [6 empty] | I
94 |  | Cenník Certima | Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A 28x20mm -DN25 | 20 | m |  |  |  |  | 6e-05 | 0.0012 |  |  | 19 | [6 empty] | I
95 |  | Cenník Certima | Izolácia potrubia AEROFLEX - SSH 28x19mm -DN25 | 25 | m |  |  |  |  | 6e-05 | 0.0015 |  |  | 19 | [6 empty] | I
96 | 713 | 71346-2131 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. do DN 15 | 5 | m |  |  |  |  | 8e-05 | 0.0004 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 3.105
97 | 713 | 71346-2132 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20 | 100 | m |  |  |  |  | 8e-05 | 0.008 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 3.105
98 | 713 | 71346-2133 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25 | 45 | m |  |  |  |  | 8e-05 | 0.0036 |  |  | 19 | [6 empty] | I | 3.105
99 | 713 | 99871-3201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0 | % | [8 empty] | 19 | [6 empty] | I
|  |  | Izolácie spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
Pomocné konštrukcie, skúšky
100 |  | PC | Typové konštrukcie uloženia potrubí - HILTY | 1 | kompl | [8 empty] | 10 | [6 empty] | I
101 |  | PC | Skúšky | 1 | kompl | [8 empty] | 10 | [6 empty] | I
|  |  | Pomocné konštrukcie, skúšky spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | I
|  |  | VYKUROVANIE SPOLU |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF!