|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Obj. Číslo** | **Opis Výrobku** | **Balná jednotka** | **Balné množstvo** | **Množstvo** | **Jedn.cena (€)** | **Cena Spolu (€)** |
| 1 | 50401134 | MR 400A Al Koncový napájací diel ľavý IP55 | C | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 50403102 | MR Koncový kryt IP55 (400-800A Al & 630-1000A Cu) | C | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 50400104 | MR 400A Al Priamy diel L=3m IP52 | C | 1 | 32 |  |  |
| 4 | 50400154 | MR 400A Al Priamy diel L>1,5m s 2+2 odbočkami IP52 | C | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 50400154 | MR 400A Al Priamy diel L>1,5m s 2+2 odbočkami IP52 | C | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 50400154 | MR 400A Al Priamy diel L>1,5m s 2+2 odbočkami IP52 | C | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 50400314 | MR 400A Al horizontálne ľavé koleno IP55 | C | 1 | 2 |  |  |
| 8 | 50632003 | MR 630/800/1000A držiak | C | 1 | 55 |  |  |
| 9 | 50632205 | MR dištančná podložka 40mm | C | 1 | 55 |  |  |
| 10 | 55055052 | MRf. Odbočná skriňa 63A IP55 poistková CH22 | C | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 55055057 | MRf. Odbočná skriňa 125A IP55 poistková NH00 | C | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 50404004 | MR Odbočná skriňa 160A IP55 poistková NH0 | C | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 55655057 | MRf. Odbočná skriňa 250A IP55 poistková NH1 | C | 1 | 1 |  |  |