## príloha elektroinštalácia
ZADANIE
Stavba: | Oprava ubyt. priestorov DDS Rohov
Objekt:
Časť:elektroinštalácia
P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom bez DPH
Celkový súčet
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | KP | 001 | Revízie | hod | 5
2 | 921 | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm | m | 200
3 | MAT | 3450722400 | Rúrka PVC 2323 | m | 200
4 | 921 | 2100100031 | Uprava rozvadzaca | ks | 1
5 | 921 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 44
6 | MAT | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 44
7 | MAT | 5850001000 | Sadra | kg | 30
8 | 921 | 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 10
9 | MAT | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 10
10 | 921 | 210010322 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová | ks | 3
11 | MAT | 3450911000 | Krabica KR-97 | ks | 3
12 | 921 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 16
13 | MAT | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 16
14 | 921 | 210110024 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 | ks | 2
15 | MAT | 3450201580 | Prepínač 6 vodotesný 3553-06750 | ks | 2
16 | 921 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 15
17 | MAT | 3450317700 | Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá | ks | 15
18 | 921 | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 11
19 | MAT | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610 | ks | 11
20 | 921 | 210200006 | Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné | ks | 17
21 | MAT | 3470122100 | Žiarovka 40W E27 PHILIPS | ks | 34
22 | MAT | 3480122700 | Svietidlo 2111401(12703) | ks | 17
23 | 921 | 210200053 | Svietidlo žiarovkové - typ 217 01 01 - 3 x 25 W, stropné stav. | ks | 2
24 | MAT | 3480125900 | Svietidlo 2170101 | ks | 2
25 | 921 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 86 |  |  | 0 | 0
26 | MAT | 1561522500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm | kg | 15 |  |  | 0 | 0
27 | MAT | 3540402900 | HR-Podpera PV 01 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
28 | MAT | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 25 |  |  | 0 | 0
29 | MAT | 3540406200 | HR-Svorka SO | ks | 3 |  |  | 0 | 0
30 | MAT | 3540408300 | HR-Svorka SZ | ks | 3 |  |  | 0 | 0
31 | MAT | 3540404800 | HR-Podpera PV 23 | ks | 60 |  |  | 0 | 0
32 | 921 | 210800004 | Vodič uložený pod omietkou CYY 6 | m | 50 |  |  | 0 | 0
33 | MAT | 3410950900 | Káble flexibilné medené H 07 V-U 6,0 zelenožlté | m | 50 |  |  | 0 | 0
34 | 921 | 210810045 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 310 |  |  | 0 | 0
35 | MAT | 3410105000 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 | m | 310 |  |  | 0 | 0
36 | 921 | 210810046 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m | 250 |  |  | 0 | 0
37 | MAT | 3410105100 | Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 | m | 250 |  |  | 0 | 0
38 | 921 | 210810056 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 | m | 35 |  |  | 0 | 0
39 | MAT | 3410109300 | Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5 | m | 35 |  |  | 0 | 0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL ŠTANDARD
Stĺpec | Hodnoty | Význam | Nutné vyplniť
Kód cenníka | KP | položka je konštrukčný prvok s neurčeným kódom cenníka | x
| MAT | položka je materiál
| iné (číslo) | položka je konštrukčný prvok a číslo určuje kód cenníka
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebného dielu | x
Názov položky |  | názov položky alebo stavebného dielu
MJ |  | merná jednotka (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Množstvo |  | množstvo (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Jednotková cena |  | jednotková cena (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Montáž |  | celková cena montážnej položky (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Dodávka |  | celková cena materiálu (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Cena celkom |  | celková cena (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Hmotnosť |  | jednotková hmotnosť (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Hmotnosť celkom |  | celková hmotnosť (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Suť |  | jednotková suť (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Suť celkom |  | celková suť (pri stavebných dieloch súčet za diel)
DPH |  | sadzba DPH (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Pri importe sa:
- importujú údaje z prvého listu zošitu
- do rozpočtu načítavajú všetky neprázdne riadky od riadku 8
- do rozpočtu preberajú údaje z tučne označených stĺpcov
- rozlišuje materiál od konštrukčného prvku pomocou hodnoty MAT v stĺpci Kód cenníka
- do krycieho listu prenášajú názvy z políčok B2, B3 a B4 ako názov stavby, objektu resp. časti
Poznámka: Tento list je v súbore XLS nepovinný.