## Eingabe
Herr Schilhan
Herr Schmidt
Herr Sinfeld
Herr Srnec
Herr Stummer
Herr Ueberschaer
Herr Vink
Herr Zacher
Herr Zienau
A. Wagemann
A. Westerhoff
B. Ossege
B.Voss
C. Gabrysch
I. Mettken
K.F. Westerhoff
L. Cronauge
M. Dodt
M.Schütz
S. Langwald
T. Grenda

## Massen
Číslo projektu : |  |  | VODA,KURENIE |  |  | ZB
Stavebný zámer: |  |  | Rekreačný objekt,Záhorská Bystrica,Bratislava
Dátum zmeny:
Predbežný návrh kalkulácie..:
Pol. | Množsto | Jednotka | Popis: | Cena za jednotku: |  | Suma bez DPH
|  |  |  | € | Jednotka | €
1 | 85 | Hod | vodoinštalatérske práce osadenie a pripojenie Geberitu, kanalizačné rozvody, rozvody vody z plasthliníka z tepelnou izoláciou, pripojenie v kotolni cez filtre a ventily |  |  | 0
2 | 44 | m² | náklady na kompletnú montáž podlahovky 44 m2 pokládka EPS, systémovej dosky, dilatačných pások a líšt, rúrky a zapojenie rozdeľovačov. |  |  | 0
3 | 12 | Hod | elektroinštalačné práce,montáž, zapájanie prvkov |  |  | 0
4 | 1 | Súb. | osadenie stenového sifónu Geberit Kombifix s pripojením vrátane pripojenia na kanalizáciu s upevnením k podlahe a stenám nastavením požadovanej výšky, takisto podlahový žľab v sprche |  |  | 0
5 | 25 | Hod | montáž sanity, umývadlo zo skrinkou, radiator.rebrík, závesná misa s tlačidlom, kompletáž sprchového sifónu a zásteny, tmelenie silikónom |  |  | 0
6 | 1 | ks | Čerpadlo cirkulačný Grundfos závitové UP 15-14 BA PM 80 AUTO cirkulačné čerpadlo pre teplú vodu s príslušenstvom |  |  | 0
7 | 120 | m | rozvody vody a kúrenia z Rautitanu s lisovacími fitingami,V hrubom odhade sú započítané rúry DN 20 a 25 s izoláciou a vývody pre bežnú kúpelňu s cirkuláciou Túv,kuchyňu a rozvody kúrenia, cca 30 fitingov s objímkami á 9,80 ks |  |  | 0
8 | 1 | set | kanalizačné rozvody,rúry a komponenty vonkajšie aj vnútorné, odvetrávacia hlavica HL + odhlučnené potrubie stupačiek Rehau Raupiano, bm/12,62, plus pomocný materiál, inšt.objímky,mazadlo,purpena... |  |  | 0
9 | 44 | m2 | Podlahové vykurovanie ,kúpelne 75 mm,izby 150mm rozteč,rúrka 16 mm |  |  | 0
10 | 1 | ks | Radiátor kúpelňový PMH Blenhaim 600/1640,biely |  |  | 0
11 | 1 | ks | Ventil pre rebrík Danby VHX DUOchróm hlavice RTX |  |  | 0
12 | 1 | ks | Madlo CHB2 chróm ku radiátoru Danby ,Blenheim 600mm |  |  | 0
13 | 2 | ks | P.M.H. , vešiačiky chróm CRH 1 |  |  | 0
14 | 2 | ks | Ventil príslušenstvo Danfoss - napojenie meď R1/2" ,-15mm |  |  | 0
15 | 1 | ks | Hansgrohe I-box pod batériu,2x sprcha, 1 x vaňa |  |  | 0
16 | 1 | ks | kohút FF páka Superfilter BALL 3/4" závitový s filtrom. |  |  | 0
17 | 2 | ks | rohový ventil Schell 1/2"-3/4" |  |  | 0
18 | 8 | ks | rohový ventil Schell 1/2"-3/8" |  |  | 0
19 | 4 | set | uzatváracie ventily s prísl. |  |  | 0
20 | 1 | ks | Geberit Duofix - Súprava s otvorom pre vhadzovanie tabliet |  |  | 0
21 | 1 | ks | GEB.Concept Duofix,UP320,112cm,s odsávaním |  |  | 0
22 | 1 | ks | Predst.syst.GEB DuofixBasic,modul,traverza |  |  | 0
23 | 1 | ks | Ovládacia doska GEBERIT |  |  | 0
24 | 1 | set | Vsuvky,redukcie,T-kusy,kolená MOZADZ |  |  | 0
25 | 1 | ks | Filter s RVT Honeywell 1" FK74CS-1AA preplachovací hlavný filter s nerezovým sitkom a redukčným ventilom |  |  | 0
26 | 4 | ks | rohový zákryt 300x300/2600 mm nalepiteľný kryt potrubí po rekonštrukcii rozvodov |  |  | 0
27 | 1 | ks | Flamco Clean Smart 3/4" Ecoplus |  |  | 0
28 | 1 | ks | Esbe VTA 322 20-43°C termostatický zmiešavač |  |  | 0
29 | 1 | ks | Čerpadlo obehové Grundfos závitové ALPHA2 25-40 ,NEW 130mm 1xčerpadlo kúrenia |  |  | 0
30 | 2 | ks | Meibes guľový kohút 1" k čerpadlu |  |  | 0
31 | 4 | ks | CONCEPT termostat elektronický s podsvíceným regulač.kolečkom |  |  | 0
32 | 1 | ks | CONCEPT Svorkovnica distribučná 6 kanálov a 24 servopohonov,230V |  |  | 0
33 | 6 | ks | CONCEPT Servopohon 2-drátený 230V; M30x1,5 |  |  | 0
34 | 1 | ks | Regulácia priestorová - týždenný OpenTherm CR04,programovateľný termostat, alternatívne s GSM modulom |  |  | 0
35 | 1 | ks | Oventrop - Multidis SF/SFB skrinka pre rozdeľovač nástenná 1250 mm |  |  | 0
36 | 14 | ks | Prechodka 3/4" Eurokonus pre PE a PB rúrku , 3/4"EK x 16 mm |  |  | 0
37 | 1 | ks | Rozdeľovač Oventrop - Multidis SF pre 9 okr., 0-5 l/min. |  |  | 0
38 | 1 | ks | El.kotol PROTHERM RAJA 9K s elektronickým čerpadlom |  |  | 0
39 | 4 | ks | Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom DN20 závitový g |  |  | 0
40 | 1 | ks | Elohrievač TATRAMAT EO 120L s rýchloohrevom,230kW |  |  | 0
41 | 1 | set | 110 cm sprchový žlab |  |  | 0
|  |  |  | Suma pol. 1 až 41 |  | 0
|  |  | Všetky ceny sú bez DPH ! | Ceny platné do 31.12.2018
Príslušný poradenský servis a zaškolenie pracovníkov bude poskytnutý zdarma.

## B
Auswahl 14 Anschlussset
| Verteiler | Fläche | Anzahl der Räume |  |  | Rohr | Fläche | Heizkreise | 1. Kreis | 2. Kreis | 3 Kreis | 4. Kreis | 5. Kreis | 6. Kreis | 7. Kreis | 8. Kreis | 9. Kreis | 10. Kreis | 11.Kreis | 12.Kreis | [13 empty] | Auswahl 14 Anschluss ohne RTB
KG | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EG | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OG | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Summe | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | Auswahl 16 Anschluss | [11 empty] | Auswahl 16 Anschluss ohne RTB
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Systembestandteile |  | EN23F | [8 empty] | RTB | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | Klemmverschraubungen | Anschlusswinkel | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Klemmleiste: | 2 Fach Vert. | #REF! |  | Glatte Folienplatte: | [6 empty] | RTB: | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 Fach Vert. | #REF! | [8 empty] | RTBR: | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 Fach Vert. | #REF! |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 Fach Vert. | #REF! |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | Summe: | #REF! |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 Fach Vert. | #REF! |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7 Fach Vert. | #REF! |  | #REF! |  |  | Steuermodulerweiterung |  |  | Auswahl Noppenplatte: |  |  | Auswahl Regelungstechnik:
| 8 Fach Vert. | #REF! | [7 empty] | EN2520P | EN2520PF | EN23F | RT Normalspannung | RT Niederspannung | RT Funk | RT Kühlen/Heizen | Montagesockel | Steuermodul Normal | Steuermodul Nieders | Stellantrieb Normals | Stellantrieb Nieder | RTB | RTBR | Steuermodul FUNK |  |  | Stellantrieb FUNK
| 9 Fach Vert. | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | Verteiler 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 10 Fach Vert. | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | Verteiler 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 11 Fach Vert. | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | Verteiler 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 12 Fach Vert. | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Summe: | #REF! |  | Summe | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Summe: | #REF!
Verteilersets:
Klemmleistenbedarf: |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | Verteiler 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Verteiler 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Verteiler 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Verteiler 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Verteiler 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Verteiler 3 | #REF! | #REF! | [20 empty] | Klemm/Anschlussnipperl |  |  |  |  | Beimischstation |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | Summe: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16er Rohr |  | 14er |  | 16er |  | 14er |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | [11 empty] | Steuermodul R1 | Steuermodul R1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | Heizrohr | EN 2520P | EN 2520PF | EN 23F |  | Verteiler |  |  |  | Normalspannung | Niederspannung |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | Verteiler 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Verteiler 1 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Folienbedarf | #REF! |  |  |  |  | Verteiler 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Verteiler 2 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Verteiler 3 | #REF! | #REF! | #REF! | Verteiler 3 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | [11 empty] | Steuermodul R1 | Steuermodul R1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | Summe: | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
[18 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
[22 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
[7 empty] | Randdämmstreifen: | [14 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
[22 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | BRS | BRS/KF | BRS 808 KSF | [12 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!