Hala Polplast SK, Zlaté Moravce,  Ľubomír Homola  0903 646 083

Poprosim o nacenenie panelov a tiez samostatny navrh postupu prac ( zateplit zvonku, zvnutra? Zlozit , alebo nezlozit povodne plechy? )  a nacenenie prac.

Dĺžka .... 55,9 m

Šírka  .... 20,75 m

Výška ....9,25 m

Zastrešenie :  55,9 x 20,75 x 1,75 m x 0,5  sedlová strecha

Plocha kratsich stien cca 20x9,25 m = 185 m2   x2 =  370 m2

Plocha dlhych stien cca 55,9 x 9,25m =517 m2    x2=  1034 m2

Zateplenie plochy stien ( 1 404 m2) Pur panel hrubka 100 mm

Plocha strechy cca 1200 m2  zateplit Pur panelom hrubka 120 mm  ( pripadne 150 mm)

Hala je oplastena trapezovym plechom, ale chceme ju zateplit.