Hansa		Matrix podomítkové tělo s 2 cestným ventilem		44860030	1,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž s termost.chrom		44870060	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 vana obdelníková bílá Quaryll vč.noh	180x80cm	UBQ 180 SQE 2DV-01	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 napoštění přepadem		UPCON0123	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 podhlavník antracit		U906100antracit	1,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 dvojumyvadlo bílá + Ceramicplus	130x47cm	7175 D0 R1	1,00	ks	
Hansa		Ligna umyvadlová stoj. Baterie chrom		0.6082203	3,00	ks	
Hansa		Ligna bidetová baterie chrom		0.6063203	1,00	ks	

Hansa		Matrix montážní lišta		44050000	1,00	ks	
Hansa		Matrix podom.těleso ůhlového připojení		44040000	1,00	ks	
Hansa		Matrix sprchová souprava chrom		44430100	1,00	ks	
Hansa		Matrix podomítkové těleso s 2 cestným ventilem		44010000	1,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž chrom		44559503	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 vana obdelníková bílá Quaryll vč.noh	190x90cm	UBQ 190 SQE 2DV-01	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 přepad s napouštěním		UPCON0123	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 podhlavník antracit		U906100antracit	2,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Memento umyvadlo na desku bílá + Ceramicplus	60x42cm	5133 6L R1	2,00	ks	
Dornbracht		Umyvadlová stoj.baterie chrom		33521935-00	2,00	ks	

							
Hansa		Matrix montážní lišta		44050000	1,00	ks	
Hansa		Matrix podom.těleso ůhlového připojení		44040000	1,00	ks	
Hansa		Matrix sprchová souprava chrom		44430100	1,00	ks	
Hansa		Matrix podomítkové těleso s 2 cestným ventilem		44010000	1,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž chrom		44559503	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 vana obdelníková bílá Quaryll vč.noh	180x80cm	UBQ 180 SQE 2DV-01	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 napoštění přepadem		UPCON0123	1,00	ks	
Villeroy-Boch		S Edge 12 podhlavník antracit		U906100antracit	1,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Memento umyvadlo na desku bílá + Ceramicplus	80x47cm	5133 8L R1	1,00	ks	
Dornbracht		Umyvadlová stoj.baterie chrom		33521935-00	1,00	ks	

							
Tece		Tdrenline nerezový žlab pro vložení dlažby			1,00	ks	
Tece		Tdrenline sifon			1,00	ks	
Tece		Tdrenline podpěry			1,00	ks	
Hansa		Matrix montážní lišta		44050000	1,00	ks	
Hansa		Matrix podom.těleso ůhlového připojení		44040000	1,00	ks	
Hansa		Matrix sprchová souprava chrom		44430100	1,00	ks	
Hansa		Matrix podomítkové těleso s 2 cestným ventilem		44010000	1,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž chrom		44559503	1,00	ks	
Kermi		Filia jednokřídlové kyvné dveře s pevným segmentem	110x200cm	FI1FW	1,00	ks	
		chrom/sklo čiré s Kera,iClean					
Kermi		Filia pevná boční stěna chrom/sklo čiré s Keramiclean	90x200cm	FITWD	1,00	ks	
Noken		Stroní sprcha do podhledu 			1,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Memento umyvadlo na desku bílá + Ceramicplus	80x47cm	5133 8L R1	1,00	ks	
Dornbracht		Umyvadlová stoj.baterie chrom		33521935-00	1,00	ks	

							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 umyvátko bílá + Ceramicplus	50x40cm	7315 50 R1	1,00	ks	
Dornbracht		Umyvadlová stoj.baterie chrom		33521935-00	1,00	ks	

							
Tece		Tdrenline nerezový žlab pro vložení dlažby			1,00	ks	
Tece		Tdrenline sifon			1,00	ks	
Tece		Tdrenline podpěry			1,00	ks	
Hansa		Matrix podomítkové těleso pro 1 výtok	sprcha 	44860030	1,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž s tyčí chrom	sprcha	44870050	1,00	ks	
Kermi		Diga kyvné zlamovací dveře pravé	90x200cm	DI2CR09320VPK	1,00	ks	
		stř.vysoký lesk/sklo čiré s Kemiclean					
Kermi		Diga kyvné zlamovací dveře levé	90x200cm	DI2CL09320VPK	1,00	ks	
		stř.vysoký lesk/sklo čiré s Kemiclean					
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 umyvadlo nábytkové bílá + Ceramicplus	60x47cm	7113 F0 R1	1,00	ks	
Dornbracht		Umyvadlová stoj.baterie chrom		33521935-00	1,00	ks	

		Mrazírny 2.NP					
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 umyvadlo nábytkové bílá + Ceramicplus	60x47cm	7113 F0 R1	7,00	ks	
Hansa		Twist umyvadlová stoj.baterie chrom		0.9022283	7,00	ks	
Villeroy-Boch		UP2U skříňka pod umyvadlo bílá lesklá		A83100DH	7,00	ks	
							
Tece		Tdrenline nerezový žlab pro vložení dlažby			2,00	ks	
Tece		Tdrenline sifon			2,00	ks	
Tece		Tdrenline podpěry			2,00	ks	
Kermi		Filia jednokřídlové kyvné dveře s pevným polem	90x200cm	FI1FW	2,00	ks	
		chrom/sklo čiré s KermiClean					
Kermi		Filia pevná boční stěna chrom/sklo čiré s 		FITWD	2,00	ks	
		KermiClean					
Hansa		Matrix podomítkové těleso pro 1 výtok	sprcha 	44860030	2,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž s tyčí chrom	sprcha	44870050	2,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 závěsný klozet bílá + Ceramicplus		6600 10 R1	7,00	ks	
Villeroy-Boch		Subway 2.0 klozetové sedátko bílá softclose		9M55 S1 R1	7,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 závěsný klozet bílá + Ceramicplus	krátký	5606 10 R1	2,00	ks	
Villeroy-Boch		Subway 2.0 klozetové sedátko bílá softclose	krátký	9M69 S1 R1	2,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 pisoár bílá + ceramicplus		7513 01 R1	2,00	ks	
Villeroy-Boch		Subway 2.0 poklop bílá softclose		9956 S1 01	2,00	ks	
Sanela		Radarový splachovač vč.vestavěného zdroje		SLP99RZ	2,00	ks	

							
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 umyvadlo nábytkové bílá + Ceramicplus	60x47cm	7113 F0 R1	3,00	ks	
Hansa		Twist umyvadlová stoj.baterie chrom		0.9022283	3,00	ks	
Villeroy-Boch		UP2U skříňka pod umyvadlo bílá lesklá		A83100DH	3,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 umyvátko bílá + Ceramicplus	37x30,5cm	7317 37 R1	1,00	ks	
Hansa		Twist umyvadlová stoj.baterie chrom		0.9052285	1,00	ks	
							
Tece		Tdrenline nerezový žlab pro vložení dlažby			1,00	ks	
Tece		Tdrenline sifon			1,00	ks	
Tece		Tdrenline podpěry			1,00	ks	
Kermi		Filia jednokřídlové kyvné dveře s pevným polem	120x200cm	FI 1FN	1,00	ks	
		chrom/sklo čiré s KermiClean					
Hansa		Matrix podomítkové těleso pro 1 výtok	sprcha 	44860030	1,00	ks	
Hansa		Matrix sada pro konečnou montáž s tyčí chrom	sprcha	44870050	1,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 závěsný klozet bílá + Ceramicplus		6600 10 R1	2,00	ks	
Villeroy-Boch		Subway 2.0 klozetové sedátko bílá softclose		9M55 S1 R1	2,00	ks	
							
Villeroy-Boch		Subway 2.0 pisoár bílá + ceramicplus		7513 01 R1	1,00	ks	
Villeroy-Boch		Subway 2.0 poklop bílá softclose		9956 S1 01	1,00	ks	
Sanela		Radarový splachovač vč.vestavěného zdroje		SLP99RZ	1,00	ks	
							
Kolo		Nova umyvadlo pro imobilní bílá		M38155000	1,00	ks	
Hansa		Medipro umyvadlová baterie chrom invalidní		0.1622196	1,00	ks	
Kolo		Nova závěsný klozet pro imobilní bílá	70cm	M33520000	1,00	ks	
Kolo		Nova klozetové sedátko bílá		60114000	1,00	ks	
Bemeta		Madlo pevné bílá	60cm	301100604	1,00	ks	
Bemeta		Madlo pevné bílá	81,3cm	301102064	1,00	ks	
Bemeta		Madlo sklopné bílá	81,3cm	301102084	1,00	ks