Fasáda Buštěhrad 656

Oprava Fasády bytového domu. Starou nepevnou omítku odstranit  a vyspravit. Vrchní tenkovrstvá omítka dle dohody(zeď perlinka omítka silikát, sokl perlinka marmolit).Výměna starých plechových parapetů na oknech v soklu(sklepy) a parapety na balkonech.

# Stěna sever

Zeď                                       9,0 m x 19,8 m        178,2 m2

Sokl                                      1,3 m x 19.8 m          25,7 m2

Okna                            9 ks   2,07 m x 1,55 m      28,8 m2

6 ks   1,47 m x 1,55 m      13,6 m2

Luxfery                                                                    8.3 m2

Dveře vchod                          1,72 m x 2,16 m        3,7 m2

Sokl okna                    5 ks    0,9  m x 0,55 m         2,5 m2

Kotelna dveře uhlí                 2,2  m x 0,90 m         1,9 m2

# Stěna jih

Zeď                                       9,0 m x 19,8 m        178,2 m2

Sokl                                      1,0 m x 19,8 m          19,8 m2

Okna                             9 ks   2,07 m x 1,55 m       28,8 m2

3 ks   1,47 m x 1,55 m       12,1 m2

Sokl okna                     5 ks    0,9   m x 0,55 m        2,5 m2

2 ks    0,55  m x 0,55 m       0,6 m2

# Stěna západ

Zeď                                       9,0 m x 6,3 m            56,7 m2

Sokl                                      1,0 m x 6,3 m              6,3 m2

# Oplechování

Stěna sever

2 m2 přístřešek vchod

5 ks parapet okna sklep (5x 0,9 m)

Stěna jih

10 m parapet balkon (3x 3,25 m)

17 m parapet balkon (3x 5,6 m)

5 ks parapet okna sklep ( 5x 0,9 m)

2 ks parapet okna sklep (2x 0,55 m)

Stěna západ

2 ks parapet okna sklep (2x 0,55 m)